**EDITAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO**

**DATA DE ABERTURA: 23/05/2018**

**HORÁRIO: 14h00min.**

**SOLICITANTE: Chefia de Gabinete e outras**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG**, através da Comissão Permanente de Licitações, nos termos da **Portaria nº 02/2018,** usando das atribuições que lhe são conferidas, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS,** do tipo **MENOR PREÇO,** objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

Conforme Termo de Referência e as disposições constantes do edital e dos respectivos anexos. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

**1 - DO OBJETO**

1.1. A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

Conforme Termo de Referência e demais anexos do Edital. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

**2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. No exercício de 2018, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária, abaixo especificada conforme respectivo Orçamento-Programa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO** | **FICHA** | **DOTAÇÃO** | **ELEMENTO** |
| Gabinete do Prefeito | 005 | 02.01.04.0122.0001.2.201.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Serviços de Secretaria | 040 | 02.01.04.0122.0001.2.206.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria  Municipal de Educação-SEMEC | 151  152  153 | 02.03.12.0122.0007.2.220.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção do Transporte Escolar | 169  170  171  172  179 | 02.03.12.0361.0009.2.223.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção dos Serviços Urbanos | 591 | 02.05.15.0452.0018.2.246.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Civil | 053 | 02.01.06.0181.0003.2.213.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Militar | 057 | 02.01.06.0181.0003.2.214.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Secretaria de Saúde | 381 | 02.04.10.0122.0006.1.103.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Unidade Básica de Saúde | 399  400  402  403  404 | 02.04.10.0301.0015.2.237.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Sanitária e Ambiental | 488  489 | 02.04.10.0304.0017.2.244.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Epidemiológica | 508  509 | 02.04.10.0305.0017.2.245.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria do Serviço Social | 639  640 | 02.08.08.0122.0026.2.257.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção/Operacionalização do Cras | 698  699 | 02.08.08.0244.0027.2.259.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades do Conselho Tutelar | 742 | 02.09.08.0243.0030.2.266.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Programa Saúde da Família | 434  435 | 02.04.10.0301.0015.2.238.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção das Atividades e Eventos Turísticos | 579 | 02.05.03.0695.0022.2.251.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**3 - DOS PRAZOS**

3.1. O prazo para a execução do objeto desta licitação será de **12 (doze) meses,** contado a partir da assinatura do contrato, com entrega de forma parcelada em até **24 (vinte e quatro) horas,** após o recebimento da ordem de fornecimento emitida pela secretaria requisitante.

3.2. À proponente vencedora será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para que assine o futuro contrato, o qual será contado do recebimento da convocação feita pela Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG.

3.3. É facultado à Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.4. Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei e no presente Edital.

**4 - DA PARTICIPAÇÃO**

4.1. As empresas interessadas em participar da presente licitação deverão apresentar seus documentos e propostas em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, indevassáveis e não transparentes numerados de 01 (um) e 02 (dois), com os seguintes dizeres:

**ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS - TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE.**

**ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA COMERCIAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE.**

4.2. Os envelopes correspondentes às etapas licitatórias de habilitação e classificação, respectivamente, DOCUMENTOS e PROPOSTA COMERCIAL, deverão ser entregues junto ao **Departamento Compras e Licitações – Comissão Permanente de Licitações, situado na Rua João Roberto da Silva, nº 40, Ipuiuna /MG, até as 14h00min do dia 23/05/2018.**

4.3. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG não se responsabilizará pelos envelopes referentes ao n.º 1 - Documentos e n.º 2 - Proposta Comercial, enviados pelo Correio/Sedex e entregues fora do prazo estipulado no sub-item 4.2.

4.4. Imediatamente após o encerramento deste prazo, não serão mais recebidos os referidos envelopes, nem autorizados adendos aos já entregues, sendo que no mesmo local será dado início aos trabalhos na presença dos representantes legais da empresa e demais interessados.

4.5. Não será permitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.

4.6. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto à Comissão Permanente de Licitação, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do presente certame, munido de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.

4.6.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

a) Instrumento público ou particular, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, conforme modelo constante no Anexo I, devendo estar acompanhado contrato social ou estatuto da empresa, e no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documento de eleição de seus administradores.

b) Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, deverá ser ainda, juntada cópia autenticada do respectivo instrumento de procuração, no qual deverá constar **expressamente** poderes de substabelecimento.

c) Cópia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.

4.6.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.

4.6.3. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada (por cartório competente ou servidor da administração) e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo.

**4.7. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:**

4.7.1. **Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte,** com firma reconhecida visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06**,** que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 (Documentos) e n.º 2 (Proposta comercial).

4.8. As empresas reunidas em consórcio seguirão as seguintes normas:

1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender as condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;
3. Apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de qualificação econômica financeira o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 30% (trinta pode cento), dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
4. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;
5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na da execução do contrato;

e.1) no consócio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observando o disposto na alínea “b” deste artigo.

e.2) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na alínea “a” deste artigo.

4.9. Não poderão participar os interessados que se encontrem em falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no país, nem aquelas que estejam suspensas e inidôneas do direito de licitar e contratar com a administração pública.

**5 - DA DOCUMENTAÇÃO**

5.1. Para a regular habilitação da empresa participante, deverá constar no interior do **ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS**, uma via de cada um dos documentos abaixo elencados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica **autenticada** por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legíveis.

**5.1.1. Da Habilitação Jurídica:**

5.1.1.1. Cópia do contrato social ou a sua ultima alteração devidamente consolidada junto a Junta Comercial do Estado de origem ou estatuto social da empresa.

5.1.1.2. Certificado de Registro Cadastral – CRC da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, não sendo permito CRC de outros órgãos públicos.

**5.1.2. Da Regularidade Fiscal:**

5.1.2.1. Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica** do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF.

5.1.2.2. Prova de inscrição no **Cadastro Estadual ou Municipal** de contribuintes da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

5.1.2.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda do Município** da sede ou domicílio da licitante, dentro do prazo de validade.

Parágrafo único - Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte no Município de Ipuiuna/MG deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, do não-cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Ipuiuna/MG, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

5.1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais** e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.

5.1.2.5. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, que deverá ser feita através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, dentro do prazo de validade;

5.1.2.6. Prova de regularidade para com a **Seguridade Social – INSS**, que deverá ser feita através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND, dentro do prazo de validade.

5.1.2.7. Prova de regularidade para com o **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS**, que deverá ser feita através da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade.

5.1.2.8. **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),** de acordo com a Lei Federal n. 12.440/2011.

5.1.2.9. **A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;**

5.1.2.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

5.1.2.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **(05) cinco dias úteis**, **a contar do encerramento da sessão que o declarou vencedor**, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

5.1.2.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se então a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, nos termos do art. 64º, § 2º, da Lei 8.666/93.

**5.1.3. Capacidade Técnica:**

5.1.3.1. Atestado de Capacidade Técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, em papel timbrado, comprovando o fornecimento dos objetos, compatíveis com as características quantidades e prazos dos objetos a serem adquiridos no Município de Ipuiuna/MG.

**5.1.4. Da Documentação Econômico-Financeira:**

5.1.4.1. Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório competente, da Comarca da sede da proponente, datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da sua apresentação;

5.1.5. Declaração expressa de que não há fato impeditivo para participação nesta Licitação.

5.1.6. Declaração assinada pelo responsável da empresa de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do Anexo III, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.1.7. Declaração expressa de aceitação das condições do presente edital, bem como de sujeição às condições fixadas pela Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG.

5.1.8. Declaração da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sócios, acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, não possuem nenhum vínculo direto ou indireto com a Prefeitura, com o Prefeito Municipal, com os Secretários Municipais, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionário desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9º da Lei n.º 8.666/93.

5.1.9. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma ordenada em conformidade com o edital.

5.1.10. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu estabelecimento matriz.

5.1.11. Não serão aceitos protocolos e/ou requerimentos.

**6 - DO CADASTRO**

6.1. Serão admitidas a participar na presente licitação apenas as empresas previamente CADASTRADAS junto à Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, não sendo permitida a participação através de apresentação de Certificado de Registro Cadastral de quaisquer outros órgãos públicos.

6.2. As empresas não cadastradas nesta Prefeitura que desejarem participar da presente licitação deverão providenciar a inscrição junto ao Cadastro de Fornecedor, das 08h00min até as 16h00min em até **48 horas antes da abertura dos envelopes,** protocolando para tanto, os seguintes documentos:

01. Contrato Social ou a sua ultima alteração devidamente consolidada junto a Junta Comercial do Estado de origem ou estatuto social da empresa.

02. Cartão do CNPJ;

03. Certidão Negativa de Débitos do INSS;

04. Certidão Negativa de Débitos do FGTS;

05. Certidão quanto à Dívida Ativa da União;

06. Certidão quanto a Tributos Federais;

07. Certidão quanto a Tributos Estaduais;

08. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

09. Certidão quanto à Tributos Municipais;

10. Certidão Negativa de Execução, Falência e Concordata;

11. Documentos pessoais do proprietário (RG e CPF);

6.3. Os documentos apresentados tanto para participação na licitação, bem como para inscrição no cadastro de fornecedores deverão ser relativos ao domicílio ou sede da proponente, bem como estar no original, em cópias devidamente autenticadas em cartório publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, autenticado por membro da Comissão de Cadastro ou da Comissão de Licitações com apresentação do original; quando a documentação a ser autenticada for usada para participar de licitação, a autenticação deverá ser feita antes do início dos trabalhos da abertura do envelope documentos. **Não será permitida a autenticação após o início dos trabalhos**, bem como não serão aceitas cópias reproduzidas em papel fax.

**7 - DA PROPOSTA**

7.1. A(s) proponente(s) devera(ão) apresentar a sua **PROPOSTA COMERCIAL**, **ENVELOPE N.º 02**, em envelope lacrado, não transparente e indevassável, indicando a modalidade da licitação (Tomada de Preços), o seu número de ordem, data e horário de sua abertura.

7.2. O Envelope n.º 02 – Proposta Comercial deverá conter, sob pena de não ser levada em consideração, a proposta datilografada ou informatizada, elaborada em língua portuguesa, com linguagem clara, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsável da empresa na última folha e rubricada nas demais, com os seguintes elementos:

7.2.1. Planilha de Preços, com todas as folhas rubricadas pelo responsável legal da proponente.

7.2.2. Prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos da data de sua apresentação;

7.2.3. Data, carimbo e assinatura da proponente;

7.3. A Comissão Permanente de Licitações **recomenda** à(s) proponente(s) que faça(m) constar em suas propostas, nome e qualificação da pessoa com poderes para firmar o Termo de Contrato com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, bem como os dados bancários.

**8 - DO ATO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

8.1. A abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS - N.º 01 e da PROPOSTA COMERCIAL - N.º 02, dar-se-á no dia e no local indicado no preâmbulo do presente ato convocatório.

8.2. Decorrida à hora marcada para apresentação dos envelopes Documentos e Propostas Comerciais, não mais serão aceitos envelopes, nem mesmo adendos aos já entregues.

8.3. Aos interessados em participar dos trabalhos de abertura dos envelopes, representando as proponentes, será exigido o credenciamento a ser elaborado nos moldes indicados acima.

8.4. As **credenciais** deverão ser exibidas pelos portadores **antes do início** da abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos.

8.5. Caso o participante seja proprietário/sócio da proponente deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

8.6. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará ou desclassificará a proponente, mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

8.7. Na primeira fase, na presença dos representantes credenciados das proponentes serão examinados os documentos constantes do Envelope n.º 01 - Documentos que, depois de analisados pela Comissão de Licitações, concluir-se-á pela habilitação ou inabilitação das empresas, consignando-se em ata própria. Os representantes credenciados das proponentes presentes ao ato poderão manifestar-se em ata, sendo neste caso, suspensos os trabalhos, contando-se a partir deste ato o prazo para interposição de recurso disciplinado nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.8. Sendo oferecido recurso na primeira fase será fixada, posteriormente, pela Comissão de Licitações, a data para abertura do **ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA,** compatível com o julgamento do mesmo, dando-se ciência por meio de publicação.

8.9. O envelope proposta das empresas inabilitadas será devolvido aos representantes credenciados quando presentes ao ato. Nos demais casos serão devolvidos às empresas, após convocação a ser feita na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOF/MG.

8.10. Na segunda fase, satisfeitos os requisitos da primeira sem que tenha havido recurso com manifestação expressa de desistência em ata ou julgamento dos recursos administrativos ofertados, serão abertos os **ENVELOPES N.º 02 – PROPOSTA** da(s) proponente(s) habilitada(s) e, a seguir, rubricadas por todos os presentes.

8.11. Finalmente será concluída a ata que será assinada por todos os presentes.

8.12. Quando todas as proponentes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação.

**9 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

9.1. A PROPOSTA VENCEDORA SERÁ AQUELA QUE APRESENTAR O MENOR PREÇO UNITÁRIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 45 DA LEI N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

9.2. Serão eliminadas as Propostas Comerciais que:

9.2.1. Estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital;

9.2.2. Contiverem vícios;

* + 1. Omitirem qualquer elemento solicitado;

9.2.4. Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto licitado.

9.2.4.1. Para efeito do disposto no subitem 9.2.4, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou do valor orçado pela Administração.

9.2.5. Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor (0) zero.

9.3. A Comissão de Licitações não levará em conta qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, e o direito de preferência das Empresas EPP e ME, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.

9.5. Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

9.5.1. Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **10 % (dez por cento)** superiores à proposta mais bem classificada.

9.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta.

9.5.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 01(um) dia útil após a solicitação do Presidente da Comissão de Licitações, sob pena de preclusão.

9.5.4 Na hipótese da não contratação nos termos da Lei Federal n.º 123/06, o objeto será adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

9.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) habilitada(s) e classificada(s) será(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame.

9.7. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições ofertadas pela adjudicatária.

9.8. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da Comissão Permanente de Licitações até a efetiva formalização da contratação.

**10 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS**

A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, em qualquer etapa do procedimento licitatório, bem como durante a execução contratual, no interesse do serviço público e observadas as hipóteses de conveniência e oportunidade administrativa, diligenciará perante os demais fornecedores e prestadores de serviço do Município e Região, coletando orçamentos, tabelas de preços e demais procedimentos ao seu alcance, com a finalidade de cotejar a aceitabilidade dos preços ofertados, adotando as providências legais cabíveis para a desclassificação das Propostas Comerciais.

**11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

11.1. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do fechamento da nota fiscal, as quais deverão ser atestadas pela secretaria requisitante. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, seguindo a tramitação interna dos empenhos.

11.2. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela proponente vencedora, no caso de inadimplemento do futuro contrato ou de outros.

11.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG sustar o pagamento de qualquer nota fiscal e/ou fatura, nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações da proponente vencedora para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

b) inadimplência de obrigações da proponente vencedora para com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, que provenha da execução do futuro contrato;

c) entrega do objeto desta licitação, em desobediência às condições estabelecidas no futuro contrato;

d) erros, omissões ou vícios nas notas fiscais e/ou faturas.

**12 - DO REAJUSTE**

12.1. Os preços dos materiais poderão ser majorados mediante solicitação da empresa, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como notas fiscais de aquisição dos produtos acabados, matérias primas ou outros documentos julgados necessários a comprovar a variação de preços no mercado.

**13 - DAS GARANTIAS**

13.1. A proponente vencedora da licitação não precisará prestar garantias, na forma do § 2º do art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

**14 – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO**

14.1. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

14.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários à entrega do objeto desta licitação.

14.3. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG exercerá a fiscalização do contrato através de servidor gestor/fiscal especialmente designado para esse fim.

14.4. Comunicar à empresa contratada as irregularidades observadas na entrega do objeto da licitação fixando prazos para a sua correção.

14.5. Assegurar o livre acesso das pessoas credenciadas pela empresa contratada às suas instalações, impedindo que pessoas não credenciadas intervenham no andamento dos objetos a serem entregues.

**15 – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA**

15.1. Entregar os materiais objeto deste edital e atender as demais condições do Termo de Referência, cujos documentos passarão a integrar o futuro contrato, para todos os efeitos de direito, como se nele fossem transcritos.

15.2. Responder, obrigatoriamente, por todos os encargos decorrentes da entrega dos materiais objeto deste edital/futuro contrato, cumprindo com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciárias e securitárias, devendo demonstrar mensalmente ou quando solicitado pela Administração, a documentação provando estar quites quanto ao pagamento de tais obrigações.

15.3. Efetuar a troca ou substituição de quaisquer materiais que apresentarem defeitos ou que tenham sido entregue em desacordo com o Termos de Referência.

15.4. Responder civil e criminalmente pelos danos, perdas e prejuízos, que por dolo, culpa ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou seus empregados, à Administração ou a terceiros.

15.5. Paralisar por determinação da Administração, a entrega dos materiais, em desacordo com o Termo de Referência e demais dispositivos deste Edital.

15.6. Manter até o fim do contrato com a Administração, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**16** - **DO CONTRATO E PENALIDADES**

16.1. Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão Permanente de Licitação enviará à Autoridade competente, para homologação e adjudicação observados os critérios estabelecidos neste edital, a proposta que apresentar o menor preço unitário.

16.2. Após a assinatura do futuro contrato, estará a proponente vencedora automaticamente à disposição da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG para o fiel cumprimento das competentes ordens de fornecimento.

16.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, ao não cumprimento por parte da proponente vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

I - advertência, sempre que for constada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a proponente vencedora concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

II – multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o valor do documento fiscal mensal, até o 10º (décimo) dia, após o que, aplicar-se-á, multa prevista na alínea “III” deste sub-item;

III - multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada, na hipótese do descumprimento parcial ou total de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o contrato na forma da Lei;

IV - na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses;

V – declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

16.4. As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente.

16.5. As penalidades previstas neste sub-item tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a proponente vencedora de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município de Ipuiuna/MG.

16.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela proponente vencedora, esta poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas:

a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, pelo prazo de 12 (doze) meses;

b) rescisão do contrato, se já estiver assinado.

**17 - DA SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO**

17.1. O futuro contrato **não poderá** ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a terceiros, salvo com prévio e expresso consentimento por escrito, pela Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, atendidas as exigências de idoneidade do cessionário sob todos os aspectos previstos no edital de licitação, ficando o cessionário sub-rogado nas responsabilidades, obrigações e direitos do cedente, permanecendo este solidário com o cessionário.

**18 – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

18.1. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o futuro contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à proponente vencedora direito à indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da proponente vencedora;

b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição do futuro contrato, por parte da proponente vencedora;

c) a subcontratação ou cessão do futuro contrato sem autorização do Município;

d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à proponente vencedora;

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.

18.2. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, poderá, também, rescindir o contrato, independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do sub-item 18.1, por mútuo acordo.

18.3. Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do sub-item 18.1, a proponente vencedora sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliadas e pagas, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, os materiais já entregues, podendo a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

18.4. No interesse da administração pública, desde que justificado, a Prefeitura Municipal Ipuiuna/MG poderá rescindir o futuro contrato.

**19 - DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS**

19.1. Dos Recursos Administrativos:

19.1.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitação, serão admitidos os recursos disciplinados nos termos do artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, observados os procedimentos lá estabelecidos.

19.1.2. Os recursos e as impugnações ao edital deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações, com indicação do procedimento licitatório a que se refere, devendo ser protocolado junto a Superintendência de Administração, situado na Rua João Roberto da Silva, n.º 40, no Município de Ipuiuna/MG, das 8h00min às 16h00min.

19.1.3. Não serão aceitas impugnações encaminhadas através de e-mail.

19.2. Da Anulação e Revogação:

19.2.1. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, observadas as situações de oportunidade e conveniências administrativas, sem que por tais atos a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, venha responder por quaisquer indenizações ou compensações a que título for.

19.3. As dúvidas surgidas neste edital serão interpretadas de acordo com a Lei n.º 8.666, de 21/06/93 e posteriores alterações, na omissão desta, pela Comissão Permanente de Licitação.

19.4. A Comissão de Licitação poderá solicitar a qualquer proponente, informações ou esclarecimentos complementares ou permitir a regularização de falhas meramente formais dos documentos, desde que as mesmas não alterem ou modifiquem o conteúdo de tais documentos e sejam apresentadas no prazo que a Comissão estipular.

**20 - DOS ANEXOS**

20.1. Constituem-se como anexos do presente edital, os documentos abaixo listados fazendo parte integrante como se transcritos fossem:

ANEXO I – MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO III - MODELO – DECLARAÇÃO (ART. 27, INCISO V).

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EPP OU ME.

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO VII – RESUMO.

**21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

21.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ipuiuna, sediado na Rua João Roberto da Silva, n.º 40 – Centro, Ipuiuna/MG, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 16h00min horas ou ainda pelo fone: (35) 3732-2075.

Ipuiuna/MG, aos 02 de Maio de 2018.

Fúlvio Tadeu Oliva

**Presidente da Comissão de Licitações**

#### ANEXO I

#### MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante ou com aposição de carimbo)

Pelo presente instrumento, a empresa ............................................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................................., com sede na ................................................................, através de seu representante legal infra-assinado, **credencia** o Sr.(a) .........................................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG. n.º ................................................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º .........., outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na **TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018,** em especial para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitação, através dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências constantes do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018.**

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)

**ANEXO II**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – OBJETO**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

**2 – PRAZODE EXECUÇÃO E ENTREGA**

O prazo para a aquisição dos materiais será de **12 (doze) meses,** contado a partir da data da assinatura do contrato.

A entrega será de forma parcelada, conforme solicitação da secretaria ou departamento requisitante.

A entrega dos materiais será em até **24 (vinte e quatro)** horas do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela secretaria ou departamento requisitante.

**3 –ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** |
| 01 | 30 | UND | ABRAÇADEIRA ½ |
| 02 | 3 | UND | ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA CROMADO |
| 03 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 1" SOLDÁVEL |
| 04 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 1/2 |
| 05 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 3/4 |
| 06 | 10 | UND | ADAPTADOR REDUÇÃO INTERNO DE 1/2" INTERNO |
| 07 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4 COM ROSCA |
| 08 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 1/2 CURTO X/ ROSCA |
| 09 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 50 MM CURTO C/ ROSCA |
| 10 | 5 | ROLOS | ARAME ENFARPADO, ROLO DE 400 MT |
| 11 | 10 | KG | ARAME GALVONIZADO 16 |
| 12 | 10 | KG | ARAME GALVONIZADO 18 |
| 13 | 40 | KG | ARAME RECOZIDO FINO |
| 14 | 20 | KG | ARAME RECOZIDO GROSSO |
| 15 | 50 | M3 | AREIA FINA |
| 16 | 100 | M³ | AREIA GROSSA |
| 17 | 20 | UND | ARGAMASSA20 KILOS |
| 18 | 3 | UND | ASSENTO SANITÁRIO BRANCO |
| 19 | 15 | UND | BARRA DE ELETRODUTO ¾ |
| 20 | 10 | UND | BARRA DE ELETRODUTO 1” |
| 21 | 7 | BARRA | BARRA DE FERRO 1” (12 METROS) |
| 22 | 50 | BARRA | BARRA O 1/2 |
| 23 | 20 | BARRA | BARRA O 1/4 |
| 24 | 100 | BARRA | BARRA O 3/16 |
| 25 | 100 | BARRA | BARRA O 3/8 |
| 26 | 10 | UND | BICO EM METAL 1/2" X 1/2" PARA TORNEIRA |
| 27 | 10 | UND | BICO EM METAL 3/4" X 1/2" PARA TORNEIRA |
| 28 | 7 | UND | BICO TORNEIRA ¾ |
| 29 | 400 | UND | BLOCOS 20 X 20 X 40 |
| 30 | 600 | UND | BLOCOS DE 10 X 20 X 40 |
| 31 | 2000 | UND | BLOCOS DE 15 X 20 X 40 |
| 32 | 3000 | UND | Bloquetes pré-moldado Sextavados 0,30X0,30cm (08 cmesp). |
| 33 | 15 | UND | BOCAL PARA LAMPADA |
| 34 | 5 | UND | BÓIA METAL 1/2" BOLÃO PLÁSTICO |
| 35 | 5 | UND | BÓIA METAL 3/4" BOLÃO PLÁSTICO |
| 36 | 5 | UND | BOLSA P/ VASO SANITÁRIO 1 1/2" |
| 37 | 5 | UND | BRAÇO CROMADO 40 CM PARA CHUVEIRO |
| 38 | 100 | M3 | BRITA 01 |
| 39 | 25 | M3 | BRITA 05 |
| 40 | 30 | UND | BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" SOLDÁVEL LONGA |
| 41 | 30 | UND | BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 3/4" SOLDÁVEL LONGA |
| 42 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 04 COM PARAFUSO |
| 43 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 06 COM PARAFUSO |
| 44 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 08 COM PARAFUSO |
| 45 | 75 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 10 COM PARAFUSO |
| 46 | 75 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 12 COM PARAFUSO |
| 47 | 50 | M | CABO LUZ N°10 |
| 48 | 50 | M | CABO LUZ N°16 |
| 49 | 50 | M | CABO LUZ N°25 |
| 50 | 10 | UND | CABO PARA ROLO GAIOLA |
| 51 | 10 | UND | CADEADO 25 MM |
| 52 | 5 | UND | CADEADO 35 MM |
| 53 | 10 | UND | CADEADO 50 MM |
| 54 | 350 | MTS | CAIBRO6 X 6 PEROBA |
| 55 | 50 | MTS | CAIBRO6 X 8 PEROBA |
| 56 | 500 | MT | CAIBRO 6X6 EUCALIPTO |
| 57 | 1 | UND | CAIXA D ÁGUA 5.000 LTS, FIBRA VIDRO COM TAMPA |
| 58 | 3 | UND | CAIXA DE ÁGUA 500 LTS, FIBRA VIDRO COM TAMPA |
| 59 | 5 | UND | CAIXA DE DESCARGA C/ ENGATE E FIXADOR |
| 60 | 1 | UND | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTORES |
| 61 | 1 | UN | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES |
| 62 | 10 | UND | CAIXA DE LUZ 2 X 4 |
| 63 | 10 | UN | CAIXA DE LUZ 4 X 4 |
| 64 | 10 | UND | CAIXA DE LUZ DE CANDULETE |
| 65 | 2 | UND | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 |
| 66 | 5 | UND | CAIXA SINFONADA 150 |
| 67 | 13 | UND | CAIXINHA DE LUZ SOLDÁVEL 4X4 |
| 68 | 40 | UND | CAL HIDRATADO SACO DE 15 KG |
| 69 | 50 | SACO | CAL PARA PINTURA ( TAMANHO DO SACO ) |
| 70 | 5 | UND | CALHA PARA LÂMPADA 2 X 40 |
| 71 | 5 | UND | CAMPAINHA CIGARRA BEM. 127 V |
| 72 | 13 | BARRA | CANTONEIRA 1” ¼ X 1” ½ (06 METROS) |
| 73 | 5 | UND | CAP 1" SOLDÁVEL |
| 74 | 15 | UND | CAP 1/2" SOLDÁVEL |
| 75 | 10 | UND | CAP 100 ESGOTO |
| 76 | 15 | UND | CAP 3/4" SOLDÁVEL |
| 77 | 5 | UND | CAP PARA ESGOTO 150 MM |
| 78 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 40 MM |
| 79 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 50 MM |
| 80 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 75 MM |
| 81 | 5 | UND | CAP ROSCAVEL DE 1/2" |
| 82 | 5 | UND | CAP ROSCAVEL DE 3/4" |
| 83 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 84 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 85 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 50MM |
| 86 | 40 | M3 | CASCALHO DE BRITA ( BICA CORRIDA ) |
| 87 | 5 | KIT | CAVALETE “COPASA” |
| 88 | 5 | UND | CHAPA DE ZINCO PARA CALHA 1,20 X 2,00M |
| 89 | 5 | UND | CHAPA GALVONIZADA 2,00 X 1,20 X 0,95MM |
| 90 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR BIPOLAR 60 A |
| 91 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A |
| 92 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A |
| 93 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A |
| 94 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A |
| 95 | 3 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A |
| 96 | 300 | UND | CIMENTO 50 KG CP2 |
| 97 | 15 | UND | COLA CANO 75 GRAMAS |
| 98 | 150 | MT | CONDUITE 3/4 CORRUGADO 50 M |
| 99 | 10 | UND | CONECTOR 35MM |
| 100 | 5 | UND | CONECTOR LOUÇA 10MM |
| 101 | 10 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR 1 TECLA INTERNO SIMPLES, 1 TECLA |
| 102 | 10 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR 2 TECLA INTERNO SIMPLES |
| 103 | 3 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR, CX COM 20 UNIDADES, SISTEMA X |
| 104 | 5 | UND | CORANTE EM PÓ PARA PINTURA, CAIXA COM 250 GR |
| 105 | 10 | BISNAGA | CORANTE LIQUIDO PARA PINTURA |
| 106 | 10 | KG | CORDA N° 08MM |
| 107 | 10 | KG | CORDA N° 16MM |
| 108 | 10 | UND | CORRENTEDE AÇO 8MM |
| 109 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 110 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 111 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 50MM |
| 112 | 15 | UND | CURVA 90° ROSC. DE 3/4" |
| 113 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 1" SEM ELETRODUTO |
| 114 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 1/2" SEM ELETRODUTO |
| 115 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 3/4" SEM ELETRODUTO |
| 116 | 1 | CX | CX. SINFONADA 100MM QUADRADA, CAIXA C/ 12UD |
| 117 | 15 | JOGO | DOBRADIÇA COM PARAFUSO (JOGO) 3 1/2 |
| 118 | 10 | UND | DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO 3 1/2 4" |
| 119 | 5 | UND | DOBRADIÇA DE PORTEIRA |
| 120 | 5 | UND | DUCHA ECONÔMICA 127 V |
| 121 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA1” |
| 122 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA ½ |
| 123 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA ¾ |
| 124 | 25 | UND | EMENDA DE ELETRODUTO ¾ |
| 125 | 20 | UND | EMENDA DE ELETRODUTO 1” |
| 126 | 13 | UND | ENGATE FLEXÍVEL 0,40 CM |
| 127 | 5 | UND | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO |
| 128 | 10 | UND | ESMALTE SINTÉTICO 3,600 LT |
| 129 | 5 | UND | ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO |
| 130 | 5 | UND | ESTRIBO DE FERRO COM PARAFUSOS |
| 131 | 3 | UNI | EXTENSÃO DE 3 METROS C/3 TOMADAS |
| 132 | 10 | UND | EXTENSÃO LATÃO P/ TORNEIRA ½” LONGA |
| 133 | 10 | UND | FECHADURA INOX EXTERNA COM TAMBOR |
| 134 | 10 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA ( ALAVANCA ) EXTERNA 40MM |
| 135 | 10 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA BANHEIRO 40 MM |
| 136 | 5 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA INTERNA 40 MM |
| 137 | 2 | UND | FECHADURA INOX PARA PORTA DE CORRER |
| 138 | 5 | UND | FECHADURA TIPO CAIXÃO |
| 139 | 250 | KG | FERRO REDONDO TREFILADO 1" |
| 140 | 5 | ROLO | FIO DE 2,5M, ROLO COM 100 MT |
| 141 | 5 | ROLO | FIO DE 4M, ROLO COM 100 MT |
| 142 | 5 | ROLO | FIO SOLIDO 1,5 MM ROLO DE 100 MT PARA REDE ELÉTRICA |
| 143 | 5 | ROLO | FIO SOLIDO 6,0 MM ROLO DE 100 MT PARA REDE ELÉTRICA |
| 144 | 50 | MT | FIO TELEFONE FE 100 |
| 145 | 15 | PCT | FIO TIPO MIGUELÃO |
| 146 | 25 | ROLO | FITA ISOLANTE 20 M INTERNA |
| 147 | 55 | UND | FIXA CAL 150 ML |
| 148 | 50 | UND | FOLHA DE LIXA DE PAREDE N° 80 |
| 149 | 50 | MT | FORRO DE PINO |
| 150 | 300 | MT | FORRO DE PVC |
| 151 | 5 | UND | FRANJA DE ½ SOLDÁVEL |
| 152 | 5 | UND | FRANJA DE ¾ SOLDÁVEL |
| 153 | 5 | UND | FRANJA DE 1 ½ SOLDÁVEL |
| 154 | 30 | UND | GANCHO ZINCADO C/ BUCHA N° 8 |
| 155 | 15 | KG | GESSO RÁPIDO |
| 156 | 5 | KG | GRAMPO DE CERCA 1 X 9 POLIDO |
| 157 | 15 | JOGO | GUARNIÇÃO PARA PORTA |
| 158 | 10 | UND | HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40MT GALVONIZADO A FOGO |
| 159 | 10 | UND | INTERRUPTOR 1 TECLA INTERNO PARALELO |
| 160 | 10 | UND | INTERRUPTOR 2 TECLA INTERNO PARALELO |
| 161 | 15 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES |
| 162 | 5 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO 2 TECLAS SIMPLES |
| 163 | 5 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO PARA CAMPAINHA |
| 164 | 23 | UND | JOELHO 45° 100 MM P/ ESGOTO |
| 165 | 10 | UND | JOELHO 45° 150 MM P/ ESGOTO |
| 166 | 10 | UND | JOELHO 45° 200 MM P/ ESGOTO |
| 167 | 15 | UND | JOELHO 45° 40 MM P/ ESGOTO |
| 168 | 15 | UND | JOELHO 45° 50 MM P/ ESGOTO |
| 169 | 30 | UND | JOELHO 45° 75 MM P/ ESGOTO |
| 170 | 30 | UND | JOELHO 90 ° 100 MM P/ ESGOTO |
| 171 | 10 | UND | JOELHO 90° 150 MM P/ ESGOTO |
| 172 | 5 | UND | JOELHO 90° 200 MM P/ ESGOTO |
| 173 | 15 | UND | JOELHO 90° 40 MM P/ ESGOTO |
| 174 | 20 | UND | JOELHO 90° 50 MM P/ ESGOTO |
| 175 | 30 | UND | JOELHO 90° 75 MM P/ ESGOTO |
| 176 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 1" |
| 177 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 1/2" |
| 178 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 3/4" |
| 179 | 15 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL 50MM |
| 180 | 30 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 181 | 30 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 182 | 30 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 183 | 30 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 184 | 15 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 50MM |
| 185 | 15 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" |
| 186 | 5 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE 1/2" ROSC. |
| 187 | 5 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE 3/4" ROSC. |
| 188 | 30 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |
| 189 | 30 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 3/4 C/ BUCHA DE LATÃO |
| 190 | 15 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 3/4 X 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |
| 191 | 125 | M2 | LAJE PRÉ MONTADA TRELIÇA |
| 192 | 30 | UND | LÂMPADA COMUM 100 W |
| 193 | 30 | UND | LÂMPADA COMUM 150 W |
| 194 | 15 | UND | LÂMPADA COMUM 220 X 150 |
| 195 | 25 | UND | LÂMPADA DE 20 FLUORESCENTE |
| 196 | 100 | UND | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W |
| 197 | 100 | UND | Lampada Fluorescente compacta 46W |
| 198 | 50 | UND | LÂMPADA FLUORESCENTE HO |
| 199 | 75 | UND | LAMPADA TUBOLAR LED DE 18W 1,2 METROS |
| 200 | 50 | UND | LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 250 X 220 |
| 201 | 3 | UND | LAVATÓRIO DE LOUCA COM COLUNA |
| 202 | 3 | UND | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA |
| 203 | 350 | MT | LINHA 6 X 12 PEROBA |
| 204 | 100 | MTS | LINHA 6 X 16 PEROBA |
| 205 | 1000 | MT | LINHA EUCALIPTO 6x12 |
| 206 | 25 | UND | LIXA DE FERRO N°100 |
| 207 | 10 | UND | LIXA DE FERRO N°60 |
| 208 | 2500 | MT | LONA PRETA DUPLA FACE |
| 209 | 5 | UND | LUMINÁRIA ARANDELA |
| 210 | 5 | UND | LUVA COM ANEL DE CORRER ¾ |
| 211 | 5 | UND | LUVA COM ANEL DE CORRER 50 SOLDAVEL |
| 212 | 5 | UND | LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" GALVONIZADA |
| 213 | 5 | UND | LUVA FÊMEA DE 1/2" GALVONIZADA |
| 214 | 5 | UND | LUVA FÊMEA DE 3/4" GALVONIZADA |
| 215 | 15 | UND | LUVA SOLDÁVEL 3/4 C/BUCHA DE LATÃO |
| 216 | 15 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |
| 217 | 7 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 3/4 X 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |
| 218 | 7 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 50MM |
| 219 | 25 | UND | MADEIRITE PLACA DE 12MM |
| 220 | 100 | MT | MANGUEIRA ½ |
| 221 | 600 | MT | MANGUEIRA PRETA ¾ |
| 222 | 600 | MT | MANGUEIRA PRETA 1” |
| 223 | 50 | UN | MANILHA6 X 1 ½ |
| 224 | 40 | UN | MANILHA 8 X 1,1/2 |
| 225 | 25 | UND | MANILHA DE BARRO DE 4” |
| 226 | 10 | UND | MANILHA DE BARRO DE 6” |
| 227 | 5 | LATA | MASSA ACRÍLICA DE 20 LTS |
| 228 | 10 | UND | MASSA EPÓXI, COMPOSIÇÃODUPLO COMPONENTE, CX DE 100G |
| 229 | 5 | UND | MASSA PLÁSTICA |
| 230 | 5 | UND | MASSA PLÁSTICA DE 1 KG |
| 231 | 25 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE CEDRINHO |
| 232 | 50 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE PINO |
| 233 | 100 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE PVC |
| 234 | 300 | PEÇAS | MEIO FIO 1,00 X 0,30(0,12 X 0,10) |
| 235 | 10 | DUZIA | MORIÃO DE CERCA TAMANHO PADRÃO |
| 236 | 5 | UND | NIPLE ROSC. 1/2" |
| 237 | 5 | UND | NIPLE ROSC. 3/4" |
| 238 | 25 | LT | OLHO LINHAÇA |
| 239 | 1 | UND | PADRÃO “CEMIG” |
| 240 | 25 | UND | PALHA DE AÇO N° 1 |
| 241 | 5 | UND | PAPELEIRA EM INOX |
| 242 | 25 | UND | PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA 10 |
| 243 | 5 | KG | PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 MM COMPLETO |
| 244 | 75 | M3 | PEDRA DE MÃO |
| 245 | 6 | METRO | PEDRISCO |
| 246 | 1 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 1,20 X 0,55 |
| 247 | 3 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 1,50 X 0,55 |
| 248 | 3 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 2,00 X 0,55 |
| 249 | 5 | UND | PINCEL2 ½” PARA PINTURA |
| 250 | 5 | UND | PINCEL ½” PARA PINTURA |
| 251 | 5 | UND | PINCEL ¾” PARA PINTURA |
| 252 | 5 | UND | PINCEL 1 ½” PARA PINTURA |
| 253 | 5 | UND | PINCEL 1” PARA PINTURA |
| 254 | 5 | UND | PINCEL 2” PARA PINTURA |
| 255 | 5 | UND | PINCEL 3” PARA PINTURA |
| 256 | 100 | M2 | PISO CERÂMICO VITRIFICADO |
| 257 | 50 | MT | PISO DE CERÂMICA |
| 258 | 5 | UND | PLUG DE 1/2" ROSC. PVC |
| 259 | 5 | UND | PLUG ROSC. DE 1/2" |
| 260 | 5 | UND | PLUG ROSC. DE 3/4" |
| 261 | 50 | M3 | Pó de Pedra |
| 262 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 70 CM |
| 263 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 80 CM |
| 264 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 90 CM |
| 265 | 3 | UN | PORTA DE FERRO 80 X 2,10 |
| 266 | 5 | UND | PORTA DE MADEIRA 90 |
| 267 | 5 | UND | PORTA MADEIRA LISA 0,80 X 2,10 X 2,10 |
| 268 | 5 | UND | PORTAIS P/ PORTA DE MADEIRA 0,70 |
| 269 | 5 | UND | PORTAIS P/ PORTA DE MADEIRA 0,80 |
| 270 | 5 | UND | PORTAL DE MADEIRA 90 |
| 271 | 30 | KG | PREGO 25 X 72 |
| 272 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 10 X 10 |
| 273 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 12 X 12 |
| 274 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 17 X 21 |
| 275 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 17 X 27 |
| 276 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 18 X 27 |
| 277 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 18 X 30 |
| 278 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 19 X 36 |
| 279 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 20 X 30 |
| 280 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 22 X 44 |
| 281 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 22 X 48 |
| 282 | 12 | UND | PUXADOR PARA VITRÔ CROMADO |
| 283 | 5 | UND | RALO SINFONADO CROMADO QUADRADO CAIXA 150 |
| 284 | 5 | UND | RALO SINFONADO PLÁSTICO QUADRADO CAIXA 100 |
| 285 | 4 | UND | RALO SINFONADO PLÁSTICO REDONDO CAIXA 100 |
| 286 | 15 | UND | REATOR 250 W , SÓDIO |
| 287 | 5 | UND | REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W |
| 288 | 10 | UND | REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W DUPLO |
| 289 | 25 | UND | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W DUPLO |
| 290 | 15 | UND | REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE H0 DUPLO |
| 291 | 10 | UND | RECEPTÁCULO PORCELANA 1451N E-27 |
| 292 | 10 | UND | RECEPTÁCULO PORCELANA E-40 |
| 293 | 10 | UND | REDUÇÃOP/ ESGOTO 100 X 75 |
| 294 | 15 | UND | REDUÇÃO DE 100-50 MM |
| 295 | 7 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 150 X 100 |
| 296 | 5 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 200 X 150 |
| 297 | 10 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40 |
| 298 | 8 | UND | REDUÇÃO PARA ESGOTO 75 X 50 |
| 299 | 5 | UND | REGISTRO 1509 C 50 1/2" DE GAVETA |
| 300 | 5 | UND | REGISTRO 1509 C 50 3/4" DE GAVETA |
| 301 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 1 1/2" |
| 302 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 1/2" |
| 303 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 3/4" |
| 304 | 5 | UND | REGISTRO PRESSÃO 3/4" |
| 305 | 10 | KG | REJUNTE FLEXÍVEL |
| 306 | 5 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA 4 OPÇÕES |
| 307 | 5 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA LUXO |
| 308 | 10 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA MAX |
| 309 | 6 | UND | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 127V |
| 310 | 9 | UND | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 220 V |
| 311 | 13 | UND | RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V |
| 312 | 4 | UND | RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220 V |
| 313 | 200 | MT | RIPA EUCALIPTO |
| 314 | 200 | MT | RIPA PEROBA |
| 315 | 200 | MT | RIPÃO DE PEROBA |
| 316 | 200 | MT | RIPÃO EUCALIPTO |
| 317 | 15 | UND | ROLDANA PLÁSTICO 30 X 30 |
| 318 | 5 | UND | ROLO DE ESPUMA 09 CM PARA PINTURA |
| 319 | 25 | MT | ROLO DE FITA ZEBRADA |
| 320 | 5 | UND | ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA (COM CABO) |
| 321 | 10 | UND | ROLOS DE PINTURA EXTRA ESPECIAL CAIXINHA |
| 322 | 5 | UND | SABONETEIRA EM INOX SOBREPOR |
| 323 | 5 | UND | SALVA REGISTRO 10 EM 1 |
| 324 | 5 | UND | SELADOR ACRÍLICO LATA DE 18 LTS |
| 325 | 5 | UND | SIFÃO DUPLO DE TANQUE |
| 326 | 5 | UND | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ANEL DE METAL |
| 327 | 10 | TB | SILICONE GRANDE DE 280 G |
| 328 | 10 | UND | SOLVENTE DE TINTA 01 LITRO |
| 329 | 10 | UND | SOLVENTE DE TINTA 05 LITROS |
| 330 | 20 | UND | SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE |
| 331 | 20 | UND | SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTEHO 110W |
| 332 | 10 | UND | SOQUETE SEM CHAVE |
| 333 | 25 | UND | Suporte plafon para lampada |
| 334 | 10 | UND | SUPORTE PRATELEIRA 30 CM |
| 335 | 30 | UND | TABUA 0,10 X 4,00M PINO |
| 336 | 100 | UND | TABUA 0,20 X 4,00M PINO |
| 337 | 75 | UND | TABUA 0,30 X 4,00M CEDRINHO |
| 338 | 10 | MT | TÁBUA DE 30 CEDRINHO |
| 339 | 500 | MT | TABUA DE PINO 30CM |
| 340 | 5 | UND | TE 1/2 LATÃO |
| 341 | 5 | UND | TE 1/2" ROSC. |
| 342 | 10 | UND | TE 100 ESGOTO |
| 343 | 5 | UND | TE 100 X 75 ESGOTO |
| 344 | 4 | UND | TE 150 ESGOTO |
| 345 | 15 | UND | TE 150 X 100 ESGOTO |
| 346 | 5 | UND | TE 200 ESGOTO |
| 347 | 5 | UND | TE 3/4 X 1/2 SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO |
| 348 | 5 | UND | TE 3/4 X 25 LATÃO |
| 349 | 10 | UND | TE 40 ESGOTO |
| 350 | 10 | UND | TE 50 ESGOTO |
| 351 | 15 | UND | TE 75 ESGOTO |
| 352 | 5 | UND | TE 75 X 50 ESGOTO |
| 353 | 5 | UND | TE DE REDUÇÃO3/4" X 1/2" ROSC. |
| 354 | 5 | UND | TE DE REDUÇÃO DE 50MM X 3/4" SOLDÁVEL |
| 355 | 5 | UND | TE INTERNO DE 1" |
| 356 | 15 | UND | TE INTERNO DE 1/2" |
| 357 | 15 | UND | TE INTERNO DE 3/4" |
| 358 | 5 | UND | TE INTERNO TRIPLO DE 1/2" |
| 359 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA ½ |
| 360 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA ¾ |
| 361 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA 1” |
| 362 | 13 | UND | TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 1/2" |
| 363 | 13 | UND | TE SOLDÁVEL DE 1/2 X 1/2 |
| 364 | 15 | UND | TE SOLDÁVEL DE 3/4 X 3/4 |
| 365 | 10 | UND | TE SOLDÁVEL DE 50 X 50 MARROM |
| 366 | 5 | ROLOS | TELA ALAMBRADO, ROLO DE 50 MT |
| 367 | 25 | UND | TELHA BRASILITE 2,44 X 1,10 6 MM |
| 368 | 30 | UND | TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 X 1,10 ESP. 6MM |
| 369 | 15 | UND | TELHA FRANCESA TRANSPARENTE VIDRO |
| 370 | 100 | UND | TELHA PAULISTINHA |
| 371 | 1250 | UND | TELHA ROMAMA |
| 372 | 10 | UND | TELHA ROMANA TRANSPARENTE VIDRO |
| 373 | 5 | UND | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50 |
| 374 | 10 | UND | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10 ESP. 6MM |
| 375 | 100 | UND | TELHÃO |
| 376 | 1000 | UND | TIJOLO BARRO 8 FUROS ESPESSURA 10 CM |
| 377 | 15000 | UND | TIJOLO COMUM |
| 378 | 50 | UND | TINTA DE MARCAÇÃO DE RUA 20 LTS |
| 379 | 22 | UND | **TINTA LÁTEX 18 LTS:** COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS.CARACTERÍSTICA APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA, RENDIMENTO E COBERTURA.RENDIMENTO ATÉ 380 M² POR DEMÃO DILUIÇÃO 50% PARA TODAS AS DEMÃOS SECAGEM AO TOQUE 1 HORA. FINAL 12 HORAS. |
| 380 | 22 | UND | **TINTA LÁTEX ACRÍLICA 18 LTS**:COMPOSIÇÃO:RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS RENDIMENTO: ATÉ 320 M² DILUIÇÃO 1ª DEMÃO 20 A 30%SECAGEM: AO TOQUE 2 HORAS. FINAL 12 HORAS |
| 381 | 22 | UND | **TINTA PARA PISO 18 LTS** COMPOSIÇÃO:RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS,TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).RENDIMENTO: ATÉ 275 M² DILUIÇÃO 1ª DEMÃO 30% SECAGEM: AO TOQUE 2 HORAS. FINAL 12 HORAS |
| 382 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY AMARELO |
| 383 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY AZUL CLARO |
| 384 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY DOURADO METÁLICO |
| 385 | 3 | UNID | TINTA SPRAY PRATA METÁLICO |
| 386 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY VERDE METÁLICO |
| 387 | 15 | UND | TOMADA 2P + T INTERNA |
| 388 | 15 | UND | TOMADA 2P X T EXTERNA |
| 389 | 15 | UND | TOMADA INTERNA |
| 390 | 5 | UND | TOMADA MONOPOLAR EXTERNA DE PORCELANA |
| 391 | 4 | UND | TOMADA SISTEMA X, CX COM 20 UNIDADES |
| 392 | 10 | UND | TOMADA TRIPOLAR EXTERNA DE PORCELANA |
| 393 | 5 | UND | TORNEIRA BOI 1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA |
| 394 | 5 | UND | TORNEIRA BOI 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA |
| 395 | 5 | UND | TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2" |
| 396 | 5 | UND | TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4" |
| 397 | 5 | UND | TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MÓVEL C 50 |
| 398 | 10 | UND | TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA PRESSÃO |
| 399 | 7 | UND | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" CROMADA PRESSÃO |
| 400 | 3 | UND | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, BICA MÓVEL, PAREDE. |
| 401 | 3 | UND | TORNEIRA PARA MAQUINA LAVAR 1/2" C23 |
| 402 | 5 | UND | TORNEIRA PARA PIA 1/2" C 23 |
| 403 | 50 | UND | TUBO 100 MM ESGOTO |
| 404 | 15 | UND | TUBO 150 ESGOTO 06 METROS |
| 405 | 10 | BARRA | TUBO 40 MM MARROM |
| 406 | 50 | UND | Tubo de Concreto de 1000mm PBCA-1 (PA-1) |
| 407 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 300mm PBC-1 (PS-1) |
| 408 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 400 mm PBC -1 (PS-1) |
| 409 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 600mm PBC-1 (PS-1) |
| 410 | 50 | UND | Tubo de Concreto de 800mm PBCA-1 (PA-1) |
| 411 | 5 | UND | TUBO DE DESCARGA LONGA COM CURVA |
| 412 | 10 | UND | TUBO DE DESPEJO |
| 413 | 10 | BARRA | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 1/2 |
| 414 | 10 | BARRA | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 3/4 |
| 415 | 10 | UND | TUBO P/ CX DESCARGA 40MM C/ CURVA |
| 416 | 10 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 40 MM |
| 417 | 15 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 50 MM |
| 418 | 6 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 75 MM |
| 419 | 6 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO DE 200 MM |
| 420 | 10 | UND | TUBO PONTA AZUL |
| 421 | 7 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 1/2" COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |
| 422 | 5 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 3/4" COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |
| 423 | 5 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 50 MM COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |
| 424 | 15 | UND | UNIÃO INTERNA DE 3/4" |
| 425 | 10 | UND | UNIÃO REDUÇÃO INT. 3/4" X 1/2" INTERNA |
| 426 | 10 | UND | UNIÃO REDUÇÃO INT. DE 1" X 3/4" INTERNA |
| 427 | 7 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 1/2" |
| 428 | 8 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 3/4" |
| 429 | 8 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 50 MM |
| 430 | 3 | UND | VÁLVULA AMERICANA 1 1/2" |
| 431 | 2 | UND | VÁLVULA HIDRA COLORIDA |
| 432 | 5 | UND | VÁLVULA HIDRA COR BRANCA |
| 433 | 3 | UND | VÁLVULA LAVATÓRIO C/ TAMPA N° 09 |
| 434 | 5 | UND | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA |
| 435 | 5 | UND | VEDA CALHA TRANSPARENTE 305 GR |
| 436 | 20 | UND | VEDA ROSCA 50M X 18MM |
| 437 | 5 | UND | VEDACIT 3.600 |
| 438 | 25 | UND | VEDANTE PARA TORNEIRA METAL COM BORRACHA 1/2" |
| 439 | 25 | UND | VEDANTE PARA TORNEIRA METAL COM BORRACHA 3/4" |
| 440 | 5 | UND | VERNIZ 3,600 LT |
| 441 | 4 | LATA 3,5 L | VERNIZ PARA MADEIRA |
| 442 | 12 | M2 | VIDRO CRU CANELADO DE 4MMCOLOCADO |
| 443 | 13 | M2 | VIDRO LISO COLOCADO |
| 444 | 12 | M2 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COLOCADO |
| 445 | 5 | UND | VITRO BASCULANTE 1,20 X 1,00 |

**04 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas correspondentes à execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO** | **FICHA** | **DOTAÇÃO** | **ELEMENTO** |
| Gabinete do Prefeito | 005 | 02.01.04.0122.0001.2.201.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Serviços de Secretaria | 040 | 02.01.04.0122.0001.2.206.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria  Municipal de Educação-SEMEC | 151  152  153 | 02.03.12.0122.0007.2.220.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção do Transporte Escolar | 169  170  171  172  179 | 02.03.12.0361.0009.2.223.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção dos Serviços Urbanos | 591 | 02.05.15.0452.0018.2.246.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Civil | 053 | 02.01.06.0181.0003.2.213.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Militar | 057 | 02.01.06.0181.0003.2.214.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Secretaria de Saúde | 381 | 02.04.10.0122.0006.1.103.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Unidade Básica de Saúde | 399  400  402  403  404 | 02.04.10.0301.0015.2.237.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Sanitária e Ambiental | 488  489 | 02.04.10.0304.0017.2.244.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Epidemiológica | 508  509 | 02.04.10.0305.0017.2.245.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria do Serviço Social | 639  640 | 02.08.08.0122.0026.2.257.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção/Operacionalização do Cras | 698  699 | 02.08.08.0244.0027.2.259.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades do Conselho Tutelar | 742 | 02.09.08.0243.0030.2.266.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Programa Saúde da Família | 434  435 | 02.04.10.0301.0015.2.238.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção das Atividades e Eventos Turísticos | 579 | 02.05.03.0695.0022.2.251.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**05 – DO PAGAMENTO**

Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a apresentação do fechamento da nota fiscal, devidamente atestada pela secretaria requisitante.

**06– CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Menor Preço por Item

**07– JUSTIFICATIVA**

A aquisição dos materiais de construção, elétrico e hidráulico para a Prefeitura Municipal de Ipuiuna, para o ano de 2018, é necessária para manutenção dos prédios e equipamentos municipais. Todos os anos os prédios e equipamentos municipais necessitam de reformas ou pequenos reparos para manterem-se em condições de uso. A aquisição dos materiais de construção, elétrico e hidráulico será de forma parcelada, podendo inclusive ser unitária dependendo da necessidade da secretaria ou departamento. O prazo para atendimento será de até 24 (vinte e quatro) horas; o referido prazo é necessário tendo em vista a necessidade de reparação de prédios tais como unidades básicas de saúde, escolas, creches onde a demora na entrega prejudica a prestação desse tipo de serviço público necessário, e ainda quando se fala em problema hidráulico com vazamento de água a demora no fornecimento do material pode causar danos irreparáveis e altos custos na conta de água do Município.

Ipuiuna/MG, aos 02 de Maio de 2018.

**Celiomar Ribeiro Pitarello**

Chefe de Gabinete

**José Dias de Melo**

Prefeito Municipal

ANEXO III

MODELO - DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018

......................................................................................., inscrita no CNPJ/MF o n.º ........................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)............................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG. N.º ..................................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º ........................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................................

(local e data)

............................................................

(representante legal)

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe.

Ipuiuna/MG, .........de .................................... de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante

Nome:

RG n.º:

**ANEXO V**

**MODELO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A empresa .............................................................................................................., estabelecida na ............................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................................................................., propõe fornecer à Prefeitura do Município de Ipuiuna/MG, em estrito cumprimento ao quanto previsto no edital da licitação em epígrafe, os itens relacionados abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 01 | 30 | UND | ABRAÇADEIRA ½ |  |  |  |
| 02 | 3 | UND | ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA CROMADO |  |  |  |
| 03 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 1" SOLDÁVEL |  |  |  |
| 04 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 1/2 |  |  |  |
| 05 | 5 | UND | ADAPTADOR INTERNO DE 3/4 |  |  |  |
| 06 | 10 | UND | ADAPTADOR REDUÇÃO INTERNO DE 1/2" INTERNO |  |  |  |
| 07 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4 COM ROSCA |  |  |  |
| 08 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 1/2 CURTO X/ ROSCA |  |  |  |
| 09 | 15 | UND | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 50 MM CURTO C/ ROSCA |  |  |  |
| 10 | 5 | ROLOS | ARAME ENFARPADO, ROLO DE 400 MT |  |  |  |
| 11 | 10 | KG | ARAME GALVONIZADO 16 |  |  |  |
| 12 | 10 | KG | ARAME GALVONIZADO 18 |  |  |  |
| 13 | 40 | KG | ARAME RECOZIDO FINO |  |  |  |
| 14 | 20 | KG | ARAME RECOZIDO GROSSO |  |  |  |
| 15 | 50 | M3 | AREIA FINA |  |  |  |
| 16 | 100 | M³ | AREIA GROSSA |  |  |  |
| 17 | 20 | UND | ARGAMASSA20 KILOS |  |  |  |
| 18 | 3 | UND | ASSENTO SANITÁRIO BRANCO |  |  |  |
| 19 | 15 | UND | BARRA DE ELETRODUTO ¾ |  |  |  |
| 20 | 10 | UND | BARRA DE ELETRODUTO 1” |  |  |  |
| 21 | 7 | BARRA | BARRA DE FERRO 1” (12 METROS) |  |  |  |
| 22 | 50 | BARRA | BARRA O 1/2 |  |  |  |
| 23 | 20 | BARRA | BARRA O 1/4 |  |  |  |
| 24 | 100 | BARRA | BARRA O 3/16 |  |  |  |
| 25 | 100 | BARRA | BARRA O 3/8 |  |  |  |
| 26 | 10 | UND | BICO EM METAL 1/2" X 1/2" PARA TORNEIRA |  |  |  |
| 27 | 10 | UND | BICO EM METAL 3/4" X 1/2" PARA TORNEIRA |  |  |  |
| 28 | 7 | UND | BICO TORNEIRA ¾ |  |  |  |
| 29 | 400 | UND | BLOCOS 20 X 20 X 40 |  |  |  |
| 30 | 600 | UND | BLOCOS DE 10 X 20 X 40 |  |  |  |
| 31 | 2000 | UND | BLOCOS DE 15 X 20 X 40 |  |  |  |
| 32 | 3000 | UND | Bloquetes pré-moldado Sextavados 0,30X0,30cm (08 cmesp). |  |  |  |
| 33 | 15 | UND | BOCAL PARA LAMPADA |  |  |  |
| 34 | 5 | UND | BÓIA METAL 1/2" BOLÃO PLÁSTICO |  |  |  |
| 35 | 5 | UND | BÓIA METAL 3/4" BOLÃO PLÁSTICO |  |  |  |
| 36 | 5 | UND | BOLSA P/ VASO SANITÁRIO 1 1/2" |  |  |  |
| 37 | 5 | UND | BRAÇO CROMADO 40 CM PARA CHUVEIRO |  |  |  |
| 38 | 100 | M3 | BRITA 01 |  |  |  |
| 39 | 25 | M3 | BRITA 05 |  |  |  |
| 40 | 30 | UND | BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" SOLDÁVEL LONGA |  |  |  |
| 41 | 30 | UND | BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 3/4" SOLDÁVEL LONGA |  |  |  |
| 42 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 04 COM PARAFUSO |  |  |  |
| 43 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 06 COM PARAFUSO |  |  |  |
| 44 | 100 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 08 COM PARAFUSO |  |  |  |
| 45 | 75 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 10 COM PARAFUSO |  |  |  |
| 46 | 75 | UND | BUCHA PLÁSTICA N° 12 COM PARAFUSO |  |  |  |
| 47 | 50 | M | CABO LUZ N°10 |  |  |  |
| 48 | 50 | M | CABO LUZ N°16 |  |  |  |
| 49 | 50 | M | CABO LUZ N°25 |  |  |  |
| 50 | 10 | UND | CABO PARA ROLO GAIOLA |  |  |  |
| 51 | 10 | UND | CADEADO 25 MM |  |  |  |
| 52 | 5 | UND | CADEADO 35 MM |  |  |  |
| 53 | 10 | UND | CADEADO 50 MM |  |  |  |
| 54 | 350 | MTS | CAIBRO6 X 6 PEROBA |  |  |  |
| 55 | 50 | MTS | CAIBRO6 X 8 PEROBA |  |  |  |
| 56 | 500 | MT | CAIBRO 6X6 EUCALIPTO |  |  |  |
| 57 | 1 | UND | CAIXA D ÁGUA 5.000 LTS, FIBRA VIDRO COM TAMPA |  |  |  |
| 58 | 3 | UND | CAIXA DE ÁGUA 500 LTS, FIBRA VIDRO COM TAMPA |  |  |  |
| 59 | 5 | UND | CAIXA DE DESCARGA C/ ENGATE E FIXADOR |  |  |  |
| 60 | 1 | UND | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTORES |  |  |  |
| 61 | 1 | UN | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES |  |  |  |
| 62 | 10 | UND | CAIXA DE LUZ 2 X 4 |  |  |  |
| 63 | 10 | UN | CAIXA DE LUZ 4 X 4 |  |  |  |
| 64 | 10 | UND | CAIXA DE LUZ DE CANDULETE |  |  |  |
| 65 | 2 | UND | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 |  |  |  |
| 66 | 5 | UND | CAIXA SINFONADA 150 |  |  |  |
| 67 | 13 | UND | CAIXINHA DE LUZ SOLDÁVEL 4X4 |  |  |  |
| 68 | 40 | UND | CAL HIDRATADO SACO DE 15 KG |  |  |  |
| 69 | 50 | SACO | CAL PARA PINTURA ( TAMANHO DO SACO ) |  |  |  |
| 70 | 5 | UND | CALHA PARA LÂMPADA 2 X 40 |  |  |  |
| 71 | 5 | UND | CAMPAINHA CIGARRA BEM. 127 V |  |  |  |
| 72 | 13 | BARRA | CANTONEIRA 1” ¼ X 1” ½ (06 METROS) |  |  |  |
| 73 | 5 | UND | CAP 1" SOLDÁVEL |  |  |  |
| 74 | 15 | UND | CAP 1/2" SOLDÁVEL |  |  |  |
| 75 | 10 | UND | CAP 100 ESGOTO |  |  |  |
| 76 | 15 | UND | CAP 3/4" SOLDÁVEL |  |  |  |
| 77 | 5 | UND | CAP PARA ESGOTO 150 MM |  |  |  |
| 78 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 40 MM |  |  |  |
| 79 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 50 MM |  |  |  |
| 80 | 10 | UND | CAP PARA ESGOTO 75 MM |  |  |  |
| 81 | 5 | UND | CAP ROSCAVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 82 | 5 | UND | CAP ROSCAVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 83 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 84 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 85 | 5 | UND | CAP SOLDÁVEL DE 50MM |  |  |  |
| 86 | 40 | M3 | CASCALHO DE BRITA ( BICA CORRIDA ) |  |  |  |
| 87 | 5 | KIT | CAVALETE “COPASA” |  |  |  |
| 88 | 5 | UND | CHAPA DE ZINCO PARA CALHA 1,20 X 2,00M |  |  |  |
| 89 | 5 | UND | CHAPA GALVONIZADA 2,00 X 1,20 X 0,95MM |  |  |  |
| 90 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR BIPOLAR 60 A |  |  |  |
| 91 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A |  |  |  |
| 92 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A |  |  |  |
| 93 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A |  |  |  |
| 94 | 5 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A |  |  |  |
| 95 | 3 | UND | CHAVE DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A |  |  |  |
| 96 | 300 | UND | CIMENTO 50 KG CP2 |  |  |  |
| 97 | 15 | UND | COLA CANO 75 GRAMAS |  |  |  |
| 98 | 150 | MT | CONDUITE 3/4 CORRUGADO 50 M |  |  |  |
| 99 | 10 | UND | CONECTOR 35MM |  |  |  |
| 100 | 5 | UND | CONECTOR LOUÇA 10MM |  |  |  |
| 101 | 10 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR 1 TECLA INTERNO SIMPLES, 1 TECLA |  |  |  |
| 102 | 10 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR 2 TECLA INTERNO SIMPLES |  |  |  |
| 103 | 3 | UND | CONJUGADO TOMADA E APAGADOR, CX COM 20 UNIDADES, SISTEMA X |  |  |  |
| 104 | 5 | UND | CORANTE EM PÓ PARA PINTURA, CAIXA COM 250 GR |  |  |  |
| 105 | 10 | BISNAGA | CORANTE LIQUIDO PARA PINTURA |  |  |  |
| 106 | 10 | KG | CORDA N° 08MM |  |  |  |
| 107 | 10 | KG | CORDA N° 16MM |  |  |  |
| 108 | 10 | UND | CORRENTEDE AÇO 8MM |  |  |  |
| 109 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 110 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 111 | 10 | UND | CURVA 45° SOLDÁVEL DE 50MM |  |  |  |
| 112 | 15 | UND | CURVA 90° ROSC. DE 3/4" |  |  |  |
| 113 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 1" SEM ELETRODUTO |  |  |  |
| 114 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 1/2" SEM ELETRODUTO |  |  |  |
| 115 | 14 | UND | CURVA PVC ROSC. 3/4" SEM ELETRODUTO |  |  |  |
| 116 | 1 | CX | CX. SINFONADA 100MM QUADRADA, CAIXA C/ 12UD |  |  |  |
| 117 | 15 | JOGO | DOBRADIÇA COM PARAFUSO (JOGO) 3 1/2 |  |  |  |
| 118 | 10 | UND | DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO 3 1/2 4" |  |  |  |
| 119 | 5 | UND | DOBRADIÇA DE PORTEIRA |  |  |  |
| 120 | 5 | UND | DUCHA ECONÔMICA 127 V |  |  |  |
| 121 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA1” |  |  |  |
| 122 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA ½ |  |  |  |
| 123 | 25 | UND | EMENDA DE BORRACHA PRETA ¾ |  |  |  |
| 124 | 25 | UND | EMENDA DE ELETRODUTO ¾ |  |  |  |
| 125 | 20 | UND | EMENDA DE ELETRODUTO 1” |  |  |  |
| 126 | 13 | UND | ENGATE FLEXÍVEL 0,40 CM |  |  |  |
| 127 | 5 | UND | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO |  |  |  |
| 128 | 10 | UND | ESMALTE SINTÉTICO 3,600 LT |  |  |  |
| 129 | 5 | UND | ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |
| 130 | 5 | UND | ESTRIBO DE FERRO COM PARAFUSOS |  |  |  |
| 131 | 3 | UNI | EXTENSÃO DE 3 METROS C/3 TOMADAS |  |  |  |
| 132 | 10 | UND | EXTENSÃO LATÃO P/ TORNEIRA ½” LONGA |  |  |  |
| 133 | 10 | UND | FECHADURA INOX EXTERNA COM TAMBOR |  |  |  |
| 134 | 10 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA ( ALAVANCA ) EXTERNA 40MM |  |  |  |
| 135 | 10 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA BANHEIRO 40 MM |  |  |  |
| 136 | 5 | UND | FECHADURA INOX PADRÃO MAÇANETA INTERNA 40 MM |  |  |  |
| 137 | 2 | UND | FECHADURA INOX PARA PORTA DE CORRER |  |  |  |
| 138 | 5 | UND | FECHADURA TIPO CAIXÃO |  |  |  |
| 139 | 250 | KG | FERRO REDONDO TREFILADO 1" |  |  |  |
| 140 | 5 | ROLO | FIO DE 2,5M, ROLO COM 100 MT |  |  |  |
| 141 | 5 | ROLO | FIO DE 4M, ROLO COM 100 MT |  |  |  |
| 142 | 5 | ROLO | FIO SOLIDO 1,5 MM ROLO DE 100 MT PARA REDE ELÉTRICA |  |  |  |
| 143 | 5 | ROLO | FIO SOLIDO 6,0 MM ROLO DE 100 MT PARA REDE ELÉTRICA |  |  |  |
| 144 | 50 | MT | FIO TELEFONE FE 100 |  |  |  |
| 145 | 15 | PCT | FIO TIPO MIGUELÃO |  |  |  |
| 146 | 25 | ROLO | FITA ISOLANTE 20 M INTERNA |  |  |  |
| 147 | 55 | UND | FIXA CAL 150 ML |  |  |  |
| 148 | 50 | UND | FOLHA DE LIXA DE PAREDE N° 80 |  |  |  |
| 149 | 50 | MT | FORRO DE PINO |  |  |  |
| 150 | 300 | MT | FORRO DE PVC |  |  |  |
| 151 | 5 | UND | FRANJA DE ½ SOLDÁVEL |  |  |  |
| 152 | 5 | UND | FRANJA DE ¾ SOLDÁVEL |  |  |  |
| 153 | 5 | UND | FRANJA DE 1 ½ SOLDÁVEL |  |  |  |
| 154 | 30 | UND | GANCHO ZINCADO C/ BUCHA N° 8 |  |  |  |
| 155 | 15 | KG | GESSO RÁPIDO |  |  |  |
| 156 | 5 | KG | GRAMPO DE CERCA 1 X 9 POLIDO |  |  |  |
| 157 | 15 | JOGO | GUARNIÇÃO PARA PORTA |  |  |  |
| 158 | 10 | UND | HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40MT GALVONIZADO A FOGO |  |  |  |
| 159 | 10 | UND | INTERRUPTOR 1 TECLA INTERNO PARALELO |  |  |  |
| 160 | 10 | UND | INTERRUPTOR 2 TECLA INTERNO PARALELO |  |  |  |
| 161 | 15 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA SIMPLES |  |  |  |
| 162 | 5 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO 2 TECLAS SIMPLES |  |  |  |
| 163 | 5 | UND | INTERRUPTOR EXTERNO PARA CAMPAINHA |  |  |  |
| 164 | 23 | UND | JOELHO 45° 100 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 165 | 10 | UND | JOELHO 45° 150 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 166 | 10 | UND | JOELHO 45° 200 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 167 | 15 | UND | JOELHO 45° 40 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 168 | 15 | UND | JOELHO 45° 50 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 169 | 30 | UND | JOELHO 45° 75 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 170 | 30 | UND | JOELHO 90 ° 100 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 171 | 10 | UND | JOELHO 90° 150 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 172 | 5 | UND | JOELHO 90° 200 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 173 | 15 | UND | JOELHO 90° 40 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 174 | 20 | UND | JOELHO 90° 50 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 175 | 30 | UND | JOELHO 90° 75 MM P/ ESGOTO |  |  |  |
| 176 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 1" |  |  |  |
| 177 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 1/2" |  |  |  |
| 178 | 10 | UND | JOELHO 90° INTERNO DE 3/4" |  |  |  |
| 179 | 15 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL 50MM |  |  |  |
| 180 | 30 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 181 | 30 | UND | JOELHO DE 45° SOLDÁVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 182 | 30 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 183 | 30 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 184 | 15 | UND | JOELHO DE 90° SOLDÁVEL DE 50MM |  |  |  |
| 185 | 15 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" |  |  |  |
| 186 | 5 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE 1/2" ROSC. |  |  |  |
| 187 | 5 | UND | JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE 3/4" ROSC. |  |  |  |
| 188 | 30 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 189 | 30 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 3/4 C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 190 | 15 | UND | JOELHO SOLDÁVEL DE 3/4 X 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 191 | 125 | M2 | LAJE PRÉ MONTADA TRELIÇA |  |  |  |
| 192 | 30 | UND | LÂMPADA COMUM 100 W |  |  |  |
| 193 | 30 | UND | LÂMPADA COMUM 150 W |  |  |  |
| 194 | 15 | UND | LÂMPADA COMUM 220 X 150 |  |  |  |
| 195 | 25 | UND | LÂMPADA DE 20 FLUORESCENTE |  |  |  |
| 196 | 100 | UND | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W |  |  |  |
| 197 | 100 | UND | Lampada Fluorescente compacta 46W |  |  |  |
| 198 | 50 | UND | LÂMPADA FLUORESCENTE HO |  |  |  |
| 199 | 75 | UND | LAMPADA TUBOLAR LED DE 18W 1,2 METROS |  |  |  |
| 200 | 50 | UND | LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 250 X 220 |  |  |  |
| 201 | 3 | UND | LAVATÓRIO DE LOUCA COM COLUNA |  |  |  |
| 202 | 3 | UND | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA |  |  |  |
| 203 | 350 | MT | LINHA 6 X 12 PEROBA |  |  |  |
| 204 | 100 | MTS | LINHA 6 X 16 PEROBA |  |  |  |
| 205 | 1000 | MT | LINHA EUCALIPTO 6x12 |  |  |  |
| 206 | 25 | UND | LIXA DE FERRO N°100 |  |  |  |
| 207 | 10 | UND | LIXA DE FERRO N°60 |  |  |  |
| 208 | 2500 | MT | LONA PRETA DUPLA FACE |  |  |  |
| 209 | 5 | UND | LUMINÁRIA ARANDELA |  |  |  |
| 210 | 5 | UND | LUVA COM ANEL DE CORRER ¾ |  |  |  |
| 211 | 5 | UND | LUVA COM ANEL DE CORRER 50 SOLDAVEL |  |  |  |
| 212 | 5 | UND | LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" GALVONIZADA |  |  |  |
| 213 | 5 | UND | LUVA FÊMEA DE 1/2" GALVONIZADA |  |  |  |
| 214 | 5 | UND | LUVA FÊMEA DE 3/4" GALVONIZADA |  |  |  |
| 215 | 15 | UND | LUVA SOLDÁVEL 3/4 C/BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 216 | 15 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 217 | 7 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 3/4 X 1/2 C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 218 | 7 | UND | LUVA SOLDÁVEL DE 50MM |  |  |  |
| 219 | 25 | UND | MADEIRITE PLACA DE 12MM |  |  |  |
| 220 | 100 | MT | MANGUEIRA ½ |  |  |  |
| 221 | 600 | MT | MANGUEIRA PRETA ¾ |  |  |  |
| 222 | 600 | MT | MANGUEIRA PRETA 1” |  |  |  |
| 223 | 50 | UN | MANILHA6 X 1 ½ |  |  |  |
| 224 | 40 | UN | MANILHA 8 X 1,1/2 |  |  |  |
| 225 | 25 | UND | MANILHA DE BARRO DE 4” |  |  |  |
| 226 | 10 | UND | MANILHA DE BARRO DE 6” |  |  |  |
| 227 | 5 | LATA | MASSA ACRÍLICA DE 20 LTS |  |  |  |
| 228 | 10 | UND | MASSA EPÓXI, COMPOSIÇÃODUPLO COMPONENTE, CX DE 100G |  |  |  |
| 229 | 5 | UND | MASSA PLÁSTICA |  |  |  |
| 230 | 5 | UND | MASSA PLÁSTICA DE 1 KG |  |  |  |
| 231 | 25 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE CEDRINHO |  |  |  |
| 232 | 50 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE PINO |  |  |  |
| 233 | 100 | MTS | MEIA CANA PARA FORRO DE PVC |  |  |  |
| 234 | 300 | PEÇAS | MEIO FIO 1,00 X 0,30(0,12 X 0,10) |  |  |  |
| 235 | 10 | DUZIA | MORIÃO DE CERCA TAMANHO PADRÃO |  |  |  |
| 236 | 5 | UND | NIPLE ROSC. 1/2" |  |  |  |
| 237 | 5 | UND | NIPLE ROSC. 3/4" |  |  |  |
| 238 | 25 | LT | OLHO LINHAÇA |  |  |  |
| 239 | 1 | UND | PADRÃO “CEMIG” |  |  |  |
| 240 | 25 | UND | PALHA DE AÇO N° 1 |  |  |  |
| 241 | 5 | UND | PAPELEIRA EM INOX |  |  |  |
| 242 | 25 | UND | PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA 10 |  |  |  |
| 243 | 5 | KG | PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 MM COMPLETO |  |  |  |
| 244 | 75 | M3 | PEDRA DE MÃO |  |  |  |
| 245 | 6 | METRO | PEDRISCO |  |  |  |
| 246 | 1 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 1,20 X 0,55 |  |  |  |
| 247 | 3 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 1,50 X 0,55 |  |  |  |
| 248 | 3 | UND | PIA EM PEDRA DE GRANITO C/ CUBA INOX 2,00 X 0,55 |  |  |  |
| 249 | 5 | UND | PINCEL2 ½” PARA PINTURA |  |  |  |
| 250 | 5 | UND | PINCEL ½” PARA PINTURA |  |  |  |
| 251 | 5 | UND | PINCEL ¾” PARA PINTURA |  |  |  |
| 252 | 5 | UND | PINCEL 1 ½” PARA PINTURA |  |  |  |
| 253 | 5 | UND | PINCEL 1” PARA PINTURA |  |  |  |
| 254 | 5 | UND | PINCEL 2” PARA PINTURA |  |  |  |
| 255 | 5 | UND | PINCEL 3” PARA PINTURA |  |  |  |
| 256 | 100 | M2 | PISO CERÂMICO VITRIFICADO |  |  |  |
| 257 | 50 | MT | PISO DE CERÂMICA |  |  |  |
| 258 | 5 | UND | PLUG DE 1/2" ROSC. PVC |  |  |  |
| 259 | 5 | UND | PLUG ROSC. DE 1/2" |  |  |  |
| 260 | 5 | UND | PLUG ROSC. DE 3/4" |  |  |  |
| 261 | 50 | M3 | Pó de Pedra |  |  |  |
| 262 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 70 CM |  |  |  |
| 263 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 80 CM |  |  |  |
| 264 | 5 | UND | PORTA DE ALMOFADA DE 90 CM |  |  |  |
| 265 | 3 | UN | PORTA DE FERRO 80 X 2,10 |  |  |  |
| 266 | 5 | UND | PORTA DE MADEIRA 90 |  |  |  |
| 267 | 5 | UND | PORTA MADEIRA LISA 0,80 X 2,10 X 2,10 |  |  |  |
| 268 | 5 | UND | PORTAIS P/ PORTA DE MADEIRA 0,70 |  |  |  |
| 269 | 5 | UND | PORTAIS P/ PORTA DE MADEIRA 0,80 |  |  |  |
| 270 | 5 | UND | PORTAL DE MADEIRA 90 |  |  |  |
| 271 | 30 | KG | PREGO 25 X 72 |  |  |  |
| 272 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 10 X 10 |  |  |  |
| 273 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 12 X 12 |  |  |  |
| 274 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 17 X 21 |  |  |  |
| 275 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 17 X 27 |  |  |  |
| 276 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 18 X 27 |  |  |  |
| 277 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 18 X 30 |  |  |  |
| 278 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 19 X 36 |  |  |  |
| 279 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 20 X 30 |  |  |  |
| 280 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 22 X 44 |  |  |  |
| 281 | 5 | KG | PREGO POLIDO C/ CABEÇA 22 X 48 |  |  |  |
| 282 | 12 | UND | PUXADOR PARA VITRÔ CROMADO |  |  |  |
| 283 | 5 | UND | RALO SINFONADO CROMADO QUADRADO CAIXA 150 |  |  |  |
| 284 | 5 | UND | RALO SINFONADO PLÁSTICO QUADRADO CAIXA 100 |  |  |  |
| 285 | 4 | UND | RALO SINFONADO PLÁSTICO REDONDO CAIXA 100 |  |  |  |
| 286 | 15 | UND | REATOR 250 W , SÓDIO |  |  |  |
| 287 | 5 | UND | REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W |  |  |  |
| 288 | 10 | UND | REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W DUPLO |  |  |  |
| 289 | 25 | UND | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W DUPLO |  |  |  |
| 290 | 15 | UND | REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE H0 DUPLO |  |  |  |
| 291 | 10 | UND | RECEPTÁCULO PORCELANA 1451N E-27 |  |  |  |
| 292 | 10 | UND | RECEPTÁCULO PORCELANA E-40 |  |  |  |
| 293 | 10 | UND | REDUÇÃOP/ ESGOTO 100 X 75 |  |  |  |
| 294 | 15 | UND | REDUÇÃO DE 100-50 MM |  |  |  |
| 295 | 7 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 150 X 100 |  |  |  |
| 296 | 5 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 200 X 150 |  |  |  |
| 297 | 10 | UND | REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40 |  |  |  |
| 298 | 8 | UND | REDUÇÃO PARA ESGOTO 75 X 50 |  |  |  |
| 299 | 5 | UND | REGISTRO 1509 C 50 1/2" DE GAVETA |  |  |  |
| 300 | 5 | UND | REGISTRO 1509 C 50 3/4" DE GAVETA |  |  |  |
| 301 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 1 1/2" |  |  |  |
| 302 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 1/2" |  |  |  |
| 303 | 5 | UND | REGISTRO ESFERA BRUTO 3/4" |  |  |  |
| 304 | 5 | UND | REGISTRO PRESSÃO 3/4" |  |  |  |
| 305 | 10 | KG | REJUNTE FLEXÍVEL |  |  |  |
| 306 | 5 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA 4 OPÇÕES |  |  |  |
| 307 | 5 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA LUXO |  |  |  |
| 308 | 10 | UND | REPARO VÁLVULA HIDRA MAX |  |  |  |
| 309 | 6 | UND | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 127V |  |  |  |
| 310 | 9 | UND | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 220 V |  |  |  |
| 311 | 13 | UND | RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V |  |  |  |
| 312 | 4 | UND | RESISTÊNCIA PARA DUCHA 220 V |  |  |  |
| 313 | 200 | MT | RIPA EUCALIPTO |  |  |  |
| 314 | 200 | MT | RIPA PEROBA |  |  |  |
| 315 | 200 | MT | RIPÃO DE PEROBA |  |  |  |
| 316 | 200 | MT | RIPÃO EUCALIPTO |  |  |  |
| 317 | 15 | UND | ROLDANA PLÁSTICO 30 X 30 |  |  |  |
| 318 | 5 | UND | ROLO DE ESPUMA 09 CM PARA PINTURA |  |  |  |
| 319 | 25 | MT | ROLO DE FITA ZEBRADA |  |  |  |
| 320 | 5 | UND | ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA (COM CABO) |  |  |  |
| 321 | 10 | UND | ROLOS DE PINTURA EXTRA ESPECIAL CAIXINHA |  |  |  |
| 322 | 5 | UND | SABONETEIRA EM INOX SOBREPOR |  |  |  |
| 323 | 5 | UND | SALVA REGISTRO 10 EM 1 |  |  |  |
| 324 | 5 | UND | SELADOR ACRÍLICO LATA DE 18 LTS |  |  |  |
| 325 | 5 | UND | SIFÃO DUPLO DE TANQUE |  |  |  |
| 326 | 5 | UND | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ANEL DE METAL |  |  |  |
| 327 | 10 | TB | SILICONE GRANDE DE 280 G |  |  |  |
| 328 | 10 | UND | SOLVENTE DE TINTA 01 LITRO |  |  |  |
| 329 | 10 | UND | SOLVENTE DE TINTA 05 LITROS |  |  |  |
| 330 | 20 | UND | SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE |  |  |  |
| 331 | 20 | UND | SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTEHO 110W |  |  |  |
| 332 | 10 | UND | SOQUETE SEM CHAVE |  |  |  |
| 333 | 25 | UND | Suporte plafon para lampada |  |  |  |
| 334 | 10 | UND | SUPORTE PRATELEIRA 30 CM |  |  |  |
| 335 | 30 | UND | TABUA 0,10 X 4,00M PINO |  |  |  |
| 336 | 100 | UND | TABUA 0,20 X 4,00M PINO |  |  |  |
| 337 | 75 | UND | TABUA 0,30 X 4,00M CEDRINHO |  |  |  |
| 338 | 10 | MT | TÁBUA DE 30 CEDRINHO |  |  |  |
| 339 | 500 | MT | TABUA DE PINO 30CM |  |  |  |
| 340 | 5 | UND | TE 1/2 LATÃO |  |  |  |
| 341 | 5 | UND | TE 1/2" ROSC. |  |  |  |
| 342 | 10 | UND | TE 100 ESGOTO |  |  |  |
| 343 | 5 | UND | TE 100 X 75 ESGOTO |  |  |  |
| 344 | 4 | UND | TE 150 ESGOTO |  |  |  |
| 345 | 15 | UND | TE 150 X 100 ESGOTO |  |  |  |
| 346 | 5 | UND | TE 200 ESGOTO |  |  |  |
| 347 | 5 | UND | TE 3/4 X 1/2 SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO |  |  |  |
| 348 | 5 | UND | TE 3/4 X 25 LATÃO |  |  |  |
| 349 | 10 | UND | TE 40 ESGOTO |  |  |  |
| 350 | 10 | UND | TE 50 ESGOTO |  |  |  |
| 351 | 15 | UND | TE 75 ESGOTO |  |  |  |
| 352 | 5 | UND | TE 75 X 50 ESGOTO |  |  |  |
| 353 | 5 | UND | TE DE REDUÇÃO3/4" X 1/2" ROSC. |  |  |  |
| 354 | 5 | UND | TE DE REDUÇÃO DE 50MM X 3/4" SOLDÁVEL |  |  |  |
| 355 | 5 | UND | TE INTERNO DE 1" |  |  |  |
| 356 | 15 | UND | TE INTERNO DE 1/2" |  |  |  |
| 357 | 15 | UND | TE INTERNO DE 3/4" |  |  |  |
| 358 | 5 | UND | TE INTERNO TRIPLO DE 1/2" |  |  |  |
| 359 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA ½ |  |  |  |
| 360 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA ¾ |  |  |  |
| 361 | 10 | UND | TE PARA BORRACHA PRETA 1” |  |  |  |
| 362 | 13 | UND | TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 1/2" |  |  |  |
| 363 | 13 | UND | TE SOLDÁVEL DE 1/2 X 1/2 |  |  |  |
| 364 | 15 | UND | TE SOLDÁVEL DE 3/4 X 3/4 |  |  |  |
| 365 | 10 | UND | TE SOLDÁVEL DE 50 X 50 MARROM |  |  |  |
| 366 | 5 | ROLOS | TELA ALAMBRADO, ROLO DE 50 MT |  |  |  |
| 367 | 25 | UND | TELHA BRASILITE 2,44 X 1,10 6 MM |  |  |  |
| 368 | 30 | UND | TELHA CIMENTO AMIANTO 2,44 X 1,10 ESP. 6MM |  |  |  |
| 369 | 15 | UND | TELHA FRANCESA TRANSPARENTE VIDRO |  |  |  |
| 370 | 100 | UND | TELHA PAULISTINHA |  |  |  |
| 371 | 1250 | UND | TELHA ROMAMA |  |  |  |
| 372 | 10 | UND | TELHA ROMANA TRANSPARENTE VIDRO |  |  |  |
| 373 | 5 | UND | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50 |  |  |  |
| 374 | 10 | UND | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10 ESP. 6MM |  |  |  |
| 375 | 100 | UND | TELHÃO |  |  |  |
| 376 | 1000 | UND | TIJOLO BARRO 8 FUROS ESPESSURA 10 CM |  |  |  |
| 377 | 15000 | UND | TIJOLO COMUM |  |  |  |
| 378 | 50 | UND | TINTA DE MARCAÇÃO DE RUA 20 LTS |  |  |  |
| 379 | 22 | UND | **TINTA LÁTEX 18 LTS:** COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E VINÍLICOS.CARACTERÍSTICA APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA, RENDIMENTO E COBERTURA.RENDIMENTO ATÉ 380 M² POR DEMÃO DILUIÇÃO 50% PARA TODAS AS DEMÃOS SECAGEM AO TOQUE 1 HORA. FINAL 12 HORAS. |  |  |  |
| 380 | 22 | UND | **TINTA LÁTEX ACRÍLICA 18 LTS**:COMPOSIÇÃO:RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS RENDIMENTO: ATÉ 320 M² DILUIÇÃO 1ª DEMÃO 20 A 30%SECAGEM: AO TOQUE 2 HORAS. FINAL 12 HORAS |  |  |  |
| 381 | 22 | UND | **TINTA PARA PISO 18 LTS** COMPOSIÇÃO:RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS,TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS).RENDIMENTO: ATÉ 275 M² DILUIÇÃO 1ª DEMÃO 30% SECAGEM: AO TOQUE 2 HORAS. FINAL 12 HORAS |  |  |  |
| 382 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY AMARELO |  |  |  |
| 383 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY AZUL CLARO |  |  |  |
| 384 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY DOURADO METÁLICO |  |  |  |
| 385 | 3 | UNID | TINTA SPRAY PRATA METÁLICO |  |  |  |
| 386 | 3 | LATA C/400ML | TINTA SPRAY VERDE METÁLICO |  |  |  |
| 387 | 15 | UND | TOMADA 2P + T INTERNA |  |  |  |
| 388 | 15 | UND | TOMADA 2P X T EXTERNA |  |  |  |
| 389 | 15 | UND | TOMADA INTERNA |  |  |  |
| 390 | 5 | UND | TOMADA MONOPOLAR EXTERNA DE PORCELANA |  |  |  |
| 391 | 4 | UND | TOMADA SISTEMA X, CX COM 20 UNIDADES |  |  |  |
| 392 | 10 | UND | TOMADA TRIPOLAR EXTERNA DE PORCELANA |  |  |  |
| 393 | 5 | UND | TORNEIRA BOI 1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |
| 394 | 5 | UND | TORNEIRA BOI 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |
| 395 | 5 | UND | TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2" |  |  |  |
| 396 | 5 | UND | TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4" |  |  |  |
| 397 | 5 | UND | TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MÓVEL C 50 |  |  |  |
| 398 | 10 | UND | TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA PRESSÃO |  |  |  |
| 399 | 7 | UND | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" CROMADA PRESSÃO |  |  |  |
| 400 | 3 | UND | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, BICA MÓVEL, PAREDE. |  |  |  |
| 401 | 3 | UND | TORNEIRA PARA MAQUINA LAVAR 1/2" C23 |  |  |  |
| 402 | 5 | UND | TORNEIRA PARA PIA 1/2" C 23 |  |  |  |
| 403 | 50 | UND | TUBO 100 MM ESGOTO |  |  |  |
| 404 | 15 | UND | TUBO 150 ESGOTO 06 METROS |  |  |  |
| 405 | 10 | BARRA | TUBO 40 MM MARROM |  |  |  |
| 406 | 50 | UND | Tubo de Concreto de 1000mm PBCA-1 (PA-1) |  |  |  |
| 407 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 300mm PBC-1 (PS-1) |  |  |  |
| 408 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 400 mm PBC -1 (PS-1) |  |  |  |
| 409 | 90 | UND | Tubo de Concreto de 600mm PBC-1 (PS-1) |  |  |  |
| 410 | 50 | UND | Tubo de Concreto de 800mm PBCA-1 (PA-1) |  |  |  |
| 411 | 5 | UND | TUBO DE DESCARGA LONGA COM CURVA |  |  |  |
| 412 | 10 | UND | TUBO DE DESPEJO |  |  |  |
| 413 | 10 | BARRA | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 1/2 |  |  |  |
| 414 | 10 | BARRA | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 3/4 |  |  |  |
| 415 | 10 | UND | TUBO P/ CX DESCARGA 40MM C/ CURVA |  |  |  |
| 416 | 10 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 40 MM |  |  |  |
| 417 | 15 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 50 MM |  |  |  |
| 418 | 6 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO 75 MM |  |  |  |
| 419 | 6 | BARRA | TUBO P/ ESGOTO DE 200 MM |  |  |  |
| 420 | 10 | UND | TUBO PONTA AZUL |  |  |  |
| 421 | 7 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 1/2" COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |  |  |  |
| 422 | 5 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 3/4" COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |  |  |  |
| 423 | 5 | UND | UNIÃO FÊMEA DE 50 MM COM JUNTA DE VEDAÇÃO GALVONIZADA |  |  |  |
| 424 | 15 | UND | UNIÃO INTERNA DE 3/4" |  |  |  |
| 425 | 10 | UND | UNIÃO REDUÇÃO INT. 3/4" X 1/2" INTERNA |  |  |  |
| 426 | 10 | UND | UNIÃO REDUÇÃO INT. DE 1" X 3/4" INTERNA |  |  |  |
| 427 | 7 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 1/2" |  |  |  |
| 428 | 8 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 3/4" |  |  |  |
| 429 | 8 | UND | UNIÃO SOLDÁVEL DE 50 MM |  |  |  |
| 430 | 3 | UND | VÁLVULA AMERICANA 1 1/2" |  |  |  |
| 431 | 2 | UND | VÁLVULA HIDRA COLORIDA |  |  |  |
| 432 | 5 | UND | VÁLVULA HIDRA COR BRANCA |  |  |  |
| 433 | 3 | UND | VÁLVULA LAVATÓRIO C/ TAMPA N° 09 |  |  |  |
| 434 | 5 | UND | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA |  |  |  |
| 435 | 5 | UND | VEDA CALHA TRANSPARENTE 305 GR |  |  |  |
| 436 | 20 | UND | VEDA ROSCA 50M X 18MM |  |  |  |
| 437 | 5 | UND | VEDACIT 3.600 |  |  |  |
| 438 | 25 | UND | VEDANTE PARA TORNEIRA METAL COM BORRACHA 1/2" |  |  |  |
| 439 | 25 | UND | VEDANTE PARA TORNEIRA METAL COM BORRACHA 3/4" |  |  |  |
| 440 | 5 | UND | VERNIZ 3,600 LT |  |  |  |
| 441 | 4 | LATA 3,5 L | VERNIZ PARA MADEIRA |  |  |  |
| 442 | 12 | M2 | VIDRO CRU CANELADO DE 4MMCOLOCADO |  |  |  |
| 443 | 13 | M2 | VIDRO LISO COLOCADO |  |  |  |
| 444 | 12 | M2 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COLOCADO |  |  |  |
| 445 | 5 | UND | VITRO BASCULANTE 1,20 X 1,00 |  |  |  |

**Validade da Proposta: 60 dias**

Ipuiuna/MG ........, de .......................... de 2018.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

Banco.....................................................................................................................

Agencia..................................................................................................................

Conta Corrente.......................................................................................................

**ANEXO VI**

**MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº XX/2018**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG

**CONTRATADA:**

**PROCESSO N° 40/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018**

Aos ...........dias do mês de ................................... do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, as partes, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG,** pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Roberto da Silva, n.º40, Centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n.º.............................................., neste ato representada pelo Prefeito Municipal **Sr. ..................................................................,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º ....................................., devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º ......................................................, doravante denominada **CONTRATANTE**  e, de outro lado, a **Empresa...............................................................**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na ................................................, Estado de ..................................., cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º ..........................................., com Inscrição Estadual registrada sob o n.º ........................................., neste ato representado por ................................................., ..............................., ..............................., ..................................., portador da Cédula de Identidade (RG) n.º. ............................................................ , inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF.) sob o n.º ........................................, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL**

O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883, de 08 de junho de 1.994, bem como, as disposições contidas no Processo Administrativo originário do Procedimento Licitatório instaurado na modalidade de **Tomada de Preços, registrado sob o n.º 01/2018,** seus anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui o objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

Conforme Termo de Referência e as disposições constantes do edital e dos respectivos anexos. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

No exercício de 2018, as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias, abaixo especificadas, conforme respectivo Orçamento-Programa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO** | **FICHA** | **DOTAÇÃO** | **ELEMENTO** |
| Gabinete do Prefeito | 005 | 02.01.04.0122.0001.2.201.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Serviços de Secretaria | 040 | 02.01.04.0122.0001.2.206.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria  Municipal de Educação-SEMEC | 151  152  153 | 02.03.12.0122.0007.2.220.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção do Transporte Escolar | 169  170  171  172  179 | 02.03.12.0361.0009.2.223.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção dos Serviços Urbanos | 591 | 02.05.15.0452.0018.2.246.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Civil | 053 | 02.01.06.0181.0003.2.213.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Convênio Policia Militar | 057 | 02.01.06.0181.0003.2.214.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Secretaria de Saúde | 381 | 02.04.10.0122.0006.1.103.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades da Unidade Básica de Saúde | 399  400  402  403  404 | 02.04.10.0301.0015.2.237.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Sanitária e Ambiental | 488  489 | 02.04.10.0304.0017.2.244.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Ações em Vigilância Epidemiológica | 508  509 | 02.04.10.0305.0017.2.245.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Secretaria do Serviço Social | 639  640 | 02.08.08.0122.0026.2.257.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção/Operacionalização do Cras | 698  699 | 02.08.08.0244.0027.2.259.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Atividades do Conselho Tutelar | 742 | 02.09.08.0243.0030.2.266.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Programa Saúde da Família | 434  435 | 02.04.10.0301.0015.2.238.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |
| Manutenção das Atividades e Eventos Turísticos | 579 | 02.05.03.0695.0022.2.251.3.3.90.30.00 | Material de Consumo |

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS**

Os preços são os constantes da Planilha de Proposta Comercial da Proponente, cujo valor total é de R$ ................................................................. (.......................................................).

**Parágrafo Primeiro -** Fica expressamente estabelecido que no preço unitário e total apresentados na proposta, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos e benefícios da **CONTRATADA**, requeridos para a entrega dos materiais previstos na cláusula primeira deste contrato, de acordo com as especificações e demais documentos da licitação e a Proposta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

O prazo de validade do contrato será de **12 (doze) meses,** contados da data de sua assinatura, com entrega de forma parcelada em até **24 (vinte e quatro)** horas do recebimento da ordem de fornecimento emitido pela secretaria requisitante.

**Parágrafo Primeiro -** Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de comprovada força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pela **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

Os pagamentos serão realizados após a apresentação do fechamento da nota fiscal, as quais deverão ser atestadas pela secretaria requisitante. A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, seguindo a tramitação interna dos empenhos.

A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela proponente vencedora, no caso de inadimplemento do futuro contrato ou de outros.

Poderá a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG sustar o pagamento de qualquer nota fiscal e/ou fatura, nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações da proponente vencedora para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

b) inadimplência de obrigações da proponente vencedora para com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, que provenha da execução do futuro contrato;

c) entrega do objeto desta licitação, em desobediência às condições estabelecidas no futuro contrato;

d) erros, omissões ou vícios nas notas fiscais e/ou faturas.

##### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS

A **CONTRATADA** não está obrigada a prestar garantia de valor do presente contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a:

A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

Prestar todos os esclarecimentos necessários à entrega do objeto desta licitação.

A Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG exercerá a fiscalização do contrato através de servidor gestor/fiscal especialmente designado para esse fim.

Comunicar à empresa contratada as irregularidades observadas na entrega do objeto da licitação fixando prazos para a sua correção.

Assegurar o livre acesso das pessoas credenciadas pela empresa contratada às suas instalações, impedindo que pessoas não credenciadas intervenham no andamento dos objetos a serem entregues.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A **CONTRATADA** obriga-se a:

Entregar os materiais objeto deste edital e atender as demais condições do Termo de Referência, cujos documentos passarão a integrar o futuro contrato, para todos os efeitos de direito, como se nele fossem transcritos.

Responder, obrigatoriamente, por todos os encargos decorrentes da entrega dos materiais objeto deste edital/futuro contrato, cumprindo com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciárias e securitárias, devendo demonstrar mensalmente ou quando solicitado pela Administração, a documentação provando estar quites quanto ao pagamento de tais obrigações.

Efetuar a troca ou substituição de quaisquer materiais que apresentarem defeitos ou que tenham sido entregue em desacordo com o Termos de Referência.

Responder civil e criminalmente pelos danos, perdas e prejuízos, que por dolo, culpa ou responsabilidade, no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente, provocar ou causar, por si ou seus empregados, à Administração ou a terceiros.

Paralisar por determinação da Administração, a entrega dos materiais, em desacordo com o Termo de Referência e demais dispositivos deste Edital.

Manter até o fim do contrato com a Administração, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

Após a assinatura deste contrato, estará a **CONTRATADA** automaticamente à disposição da **CONTRATANTE** para o fiel cumprimento das competentes ordens de fornecimento.

Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, ao não cumprimento, por parte da **CONTRATADA**, das obrigações assumidas, ou à infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

I - advertência, sempre que for constada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha a proponente vencedora concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

II – multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o valor do documento fiscal mensal, até o 10º (décimo) dia, após o que, aplicar-se-á, multa prevista na alínea “III” deste sub-item;

III - multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada, na hipótese do descumprimento parcial ou total de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o contrato na forma da Lei;

IV - na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses;

V – declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

16.4. As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente.

16.5. As penalidades previstas neste subitem tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a proponente vencedora de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município de Ipuiuna/MG.

16.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela proponente vencedora, esta poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas:

a) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, pelo prazo de 12 (doze) meses;

b) rescisão deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUB-CONTRATAÇÃO**

Este contrato **não poderá** ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a terceiros, **salvo** com prévio e expresso consentimento por escrito pela **CONTRATANTE**, atendidas as exigências de idoneidade do cessionário sob todos os aspectos previstos no Edital de licitação, ficando o cessionário sub-rogado nas responsabilidades, obrigações e direitos do cedente, permanecendo este solidário com o cessionário.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

É facultado à **CONTRATANTE** o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando julgar conveniente, através de prepostos credenciados ou de terceiros especialmente destacados para esse fim, consistindo de:

a) suspender a entrega dos materiais que estiverem em desacordo com as especificações técnicas fornecidas, através de instruções e/ou procedimentos escritos;

b) acompanhar e controlar a entrega dos materiais, sob o ponto de vista técnico, administrativo e financeiro.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO**

A **CONTRATANTE** reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) falência, concordata e recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da contratada;

b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste contrato, por parte da contratada;

c) a sub-contratação ou cessão do contrato sem autorização do Município;

d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à contratada;

e) descumprimento, pela contratada, das determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG;

f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93.

**Parágrafo Primeiro** - A **CONTRATANTE** poderá, também, rescindir este contrato, independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" desta cláusula, por mútuo acordo.

**Parágrafo Segundo** - Rescindido este contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" desta cláusula, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG e, as entregas efetuadas, podendo a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a **CONTRATADA** seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com a Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**Parágrafo Terceiro** - No interesse da administração pública, desde que justificado, a **CONTRATANTE** poderá rescindir o presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS TAXAS E IMPOSTOS**

Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas, contribuições ou encargos), que reflita comprovadamente nos preços ora contratados, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

O encaminhamento de cartas e documentos pela **CONTRATADA** deverá ser efetuado através do Protocolo Geral da **CONTRATANTE**, não se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Não obstante seja a empresa **CONTRATADA** a única e exclusiva responsável pela qualidade da entrega dos materiais, a Prefeitura, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá ampla e completa fiscalização da qualidade dos materiais entregues.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**

A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o Juízo da Comarca de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em três vias iguais e rubricadas, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.

Ipuiuna/MG, ...... de ..................................... de 2018.

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Representante Legal da Empresa

CONTRATADA

**ANEXO VII**

**RESUMO**

### TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.**

De acordo com as disposições constantes do edital e dos respectivos anexos.

* Abertura: 23/05/2018.
* Horário: 14h00min.
* Cadastro de Fornecedor: Até 48 horas antes da abertura dos envelopes.
* Valor Total R$ 424.047,04 (quatrocentos e vinte e quatro mil quarenta e sete reais e quatro centavos).
* Prazo de Execução: 12 meses, entrega de forma parcelada.
* Órgão Solicitante: Chefia de Gabinete e outros.
* Tipo de Licitação: Menor Preço.

**Fúlvio Tadeu Oliva**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Ipuiuna/MG