ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 - ART. 18

| ÓRGÃO DEMANDANTE: | Secretaria Municipal de Saúde de Ipuiuna/MG |
| --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO: | Processo nº 181/2026 – Chamada Pública nº 006/2026 - Inexigibilidade nº 026/2026 |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: | Art. 79, I da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento) |
| GESTOR E FISCAL: | Gestora: Olivia Floriano dos Reis Alcantara ¦ Fiscal: Suelen Cristina Moreira |

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipuiuna/MG necessita assegurar a continuidade, segurança e eficiência na prestação de serviços de saúde à população local. Para isso, é imprescindível manter em perfeito estado de funcionamento o parque tecnológico de equipamentos odontológicos, médicos-hospitalares, fisioterápicos e de ar condicionado instalados nas unidades municipais de saúde.

A falta de assistência técnica preventiva e corretiva imediata acarreta a paralisação de atendimentos médicos e odontológicos, deterioração precoce do patrimônio público e riscos à segurança sanitária dos pacientes. A contratação visa suprir essas demandas de forma contínua com fornecimento de peças de reposição de alta qualidade.

2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação está alinhada com o Plano Anual de Contratações e com a proposta orçamentária do município para o exercício de 2026, vinculada à dotação da Manutenção das Atividades de Saúde e Atenção Primária (02.04.10.301.0015.2.295.3390.39.00), atendendo aos princípios constitucionais da eficiência, continuidade do serviço público e economicidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a prestação dos serviços, as empresas credenciadas deverão cumprir rigorosamente os seguintes requisitos:

• Capacidade Técnica e Operacional: Comprovação de experiência prévia em manutenção de equipamentos similares mediante atestados de capacidade técnica;
• Registro Profissional: Registro ativo da empresa e de seu Responsável Técnico perante o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos);
• Peças de Reposição: Utilização de componentes originais ou equivalentes de primeira linha, garantindo a compatibilidade técnica;
• Garantia dos Serviços: Prestação de garantia mínima de 90 (noventa) dias para serviços executados e peças fornecidas;
• Vedação à Subcontratação: É proibida a subcontratação integral ou parcial dos serviços, sendo a execução de responsabilidade exclusiva da credenciada.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES

As quantidades de horas estimadas e os valores teto fixados foram dimensionados com base no histórico de manutenções e nas necessidades projetadas para o Departamento Municipal de Saúde:

• Item 01 - Equipamentos Odontológicos: 600 horas x R$ 177,00 = R$ 106.200,00
• Item 02 - Equipamentos Médicos-Hospitalares: 500 horas x R$ 180,00 = R$ 90.000,00
• Item 03 - Equipamentos de Fisioterapia: 500 horas x R$ 158,00 = R$ 79.000,00
• Item 04 - Equipamentos de Ar Condicionado: 500 horas x R$ 145,00 = R$ 72.500,00

Valor Total Estimado: R$ 347.700,00 (trezentos e quarenta e sete mil e setecentos reais).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO MODELO DE CREDENCIAMENTO

Foi avaliada a viabilidade de contratação via processo licitatório tradicional (pregão) em comparação ao modelo de Credenciamento (Inexigibilidade - Art. 74, IV e Art. 79 da Lei nº 14.133/2021).

Justificativa para a escolha do Credenciamento:

1. Impossibilidade de exclusividade: A demanda por manutenção é descentralizada e emergencial. Contratar um único fornecedor pode gerar gargalos operacionais e paralisação dos serviços públicos caso o contratado não possua capacidade para atender múltiplos chamados simultâneos.

2. Agilidade e Flexibilidade: O credenciamento permite manter uma rede aberta de prestadores habilitados, acionados em sistema de rodízio por ordem de credenciamento.

3. Preços Teto Padronizados: A Administração fixa previamente os preços por hora de serviço, compatíveis com a pesquisa de mercado regional, garantindo a isonomia e a previsibilidade orçamentária.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor global máximo estimado é de R$ 347.700,00. As despesas decorrentes da contratação estão amparadas na dotação orçamentária nº 02.04.10.301.0015.2.295.3390.39.00 (Serviços de Pessoa Jurídica - Atenção Primária à Saúde) do orçamento vigente.

7. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os serviços envolvidos abrangem descarte de fluídos refrigerantes (ar condicionado), componentes eletrônicos e óleos lubrificantes. As empresas credenciadas deverão observar as normas ambientais vigentes para a destinação adequada de resíduos tecnológicos e de fluidos químicos (conforme regulamentação do CONAMA e ANVISA).

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas análises técnicas e econômicas efetuadas, conclui-se que a contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva via CREDENCIAMENTO (Lei nº 14.133/2021) é plenamente VIÁVEL E ADEQUADA, atendendo com eficiência, transparência e economicidade às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ipuiuna/MG.

Ipuiuna, 11 de Agosto de 2026.

_________________________________________
Suelen Cristina Moreira
Secretária Municipal de Saúde
Ipuiuna/MG